様式第１号

平成　　年　　月　　日

建築主事（指定確認検査機関）

岡　山　市　長     　　  　 様

特定行政庁　岡山市長

浄化槽設置者　住　所

氏　名                　　            ㊞

住宅の屎尿浄化槽処理対象人員算定基準のただし書適用願い

私の住宅については使用状況が下記のとおりであり、屎尿浄化槽の処理対象人員が『建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準（JIS A 3302）』による算定では明らかに実情に添わないため、ただし書の適用をお願いします。

記

| 所 在 地（地名・地番） |  |  | 岡山市 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 従前の 住 宅 | 延べ面積 | ㎡ |  | 申請に係る住宅 | 延べ面積 | ㎡ |
| 従前に設置している浄化槽 ＊１ |  | 有 ・ 無 （ 人槽） |  |  |  |  |
| 年間最大水道使用量実 績 ＊２ |  | ㍑／戸・日 |  | 従後の予測水道 使用量 ＊３ |  | ㍑／戸・日 |
| 従前居住人員 （≦５人） ＊４ |  | 人 |  | 従後の居住予定 人員(≦５人) |  | 人 |

| JISA3302表による算定処理対象人員 | ７ 人 | ただし書適用による算定処理対象人員 | ５ 人 |
| --- | --- | --- | --- |

＊１  既に屎尿浄化槽が設置されている場合は浄化槽法第１０条第１項の保守点検に係る　　  維持管理証明書及び同法第１１条の浄化槽検査結果書の写しを添付してください。

＊２  最近１年間の水道使用量を明らかにする資料（水道局発行：納入証明書又は「ご　　　　使用水量・料金のお知らせ」の写し）を添付してください。

＊３・従後の予測水道使用量（㍑／戸・日）＝｛年間最大水道使用量実績（㍑／戸・日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／従前居住人員｝×従後の居住予定人員

・従前が汲み取り便所である場合は、年間最大水道使用量実績値×200／150にて

従後の予測水道使用量を算定してください。

＊４  住民票の写し（世帯全員のもの）を添付してください。

様式第２号

誓　　約　　書

平成    年    月    日

建築主事（指定確認検査機関）

岡山市長 　　　　　　　　　様

特定行政庁 岡山市長

浄化槽設置者 住所

氏名 　                      ㊞

今般、岡山市                                において浄化槽を設置するに当たり、『建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302)』に基づく人員算定では、住宅の延べ面積が130㎡を超えることにより処理対象人員が７人となり、実際の使用状況を考えると明らかに実情に添いません。

このため、同基準のただし書きの適用をお願いしているところですが、この適用を受け、処理対象人員が５人の浄化槽を設置した場合、将来、諸般の事情の変化等によっては、浄化槽を自らの責任において埋め替える必要が生じる場合があることも十分理解した上で、下記記載事項並びに関係図書記載事項に相違ないことを誓約します。

記

１ 当該浄化槽に係る住宅においては、将来に亘って、１日当たりの最大水道使用量が１,０００リットルを超えることとなる人員が居住することはありません。 ２ 浄化槽法に基づく、浄化槽の保守点検、清掃及び定期検査の実施は、浄化槽を設置する者の義務であり、本規定を遵守することにより、生活環境を保全します。 ３ 前記１の項に相違する事態となった場合、並びに定期検査または市長が行う検査の結果が「不適正」と判定された場合は、浄化槽の埋め替えを行うなど、市の指導に従い、責任を持って速やかに改善措置を講じます。 ４ その他、市長が必要と認めて行う指導を受けた場合も、責任を持って速やかに改善措置を講じます。 ５ 浄化槽管理者（浄化槽設置者に同じ。）を変更する場合は、変更後の浄化槽管理者に対し、責任を持って上記事項を承継します。