岡山市「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に関する適合性判定等実施要綱

（趣旨）

第１条　この要綱は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成 27年法律第53号。以下「法」という。）の規定により市長が行う建築物エネルギー消費性能適合性判定（以下「適合性判定」という。）及び届出等の審査等に関し、法及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則（平成28年国土交通省令第５号。以下「施行規則」という。）に定めのあるもののほか、必要な事項を定める。

（用語の定義）

第２条　この要綱における用語の定義は、法、施行規則、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成28年経済産業省令・国土交通省令第１号）及び建築基準法（昭和25年法律第201号）に定めのあるものについては、その定めるところによる。

（軽微な変更の証明に関する事項）

第３条　施行規則第11条の規定による軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けようとする者は、軽微変更該当証明申請書（様式第１号）の正本及び副本を市長に提出しなければならない。

２　前項の申請に添付する図書は、施行規則第２条第１項の規定を準用する。

３　市長は、第１項の申請に対し軽微な変更に該当していることを証する書面を交付するときは、軽微変更該当証明書（様式第２号）に当該申請書の副本及び添付図書を添えて当該申請者に交付するものとする。

４　軽微変更該当証明書の交付を受ける前に申請を取り下げようとする者は、軽微変更該当証明申請取下げ届（様式第３号）１部を市長に届け出なければならない。

（届出等に関する事項）

第４条　法第19条第１項及び法附則第３条第２項の規定による届出並びに法第20条第２項及び法附則第３条第７項の規定による通知（以下「届出等」という。）に関し、施行規則第12条第１項の規定に基づき市長が必要と認める図書は、次に掲げる図書とする。

一　施行規則第１条第１項に規定する図書（変更の場合は、変更に係る部分に限る。）

二　住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号。以下「品確法」という。）第５条第１項に規定する住宅性能評価を受けた場合にあっては、同条同項に規定する住宅性能評価書（当該届出等に係る計画が一戸建ての住宅に係るものであって、日本住宅性能表示基準（平成13年国土交通省告示第1346号）別表１の５の５－１断熱等性能等級に係る評価が等級４であり、かつ、同表の５の５－２一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級４又は等級５であることを証するものに限る。）の写し

三　住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則（平成12年建設省令第20号）第45条第１項に規定する型式住宅部分等製造者認証書の交付を受けた場合にあっては、当該認証書（当該届出等に係る計画が一戸建ての住宅に係るものであって、日本住宅性能表示基準別表１の５の５－１断熱等性能等級に係る評価が等級４であり、かつ、同表の５の５－２一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級４又は等級５であることを証するものに限る。）の写し

四　一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物エネルギー性能表示制度（ＢＥＬＳ）に基づく評価を受けた場合にあっては、当該評価書（建築物全体を評価しているものであって、一次エネルギー消費量基準に適合しているものに限る。ただし、住宅にあっては、これに加え、外皮基準に適合（共同住宅にあっては、各住戸が外皮基準に適合）しているものに限る。）の写し

五　その他市長が必要と認める図書

２　前項第一号に掲げる図書に明示すべき事項は、施行規則第１条第１項及び第２項の規定を準用する。（当該図書の設計者の記名及び押印に係る規定を除く。）

３　届出等に関し、施行規則第12条第３項の規定に基づき市長が不要と認めるものは、次に掲げる図書とする。

一　第１項第二号から第四号に掲げるいずれかの図書の提出がある場合は、各種計算書

二　その他市長が不要と認める図書

（取下げ届）

第５条　適合性判定の結果を記載した通知書の交付を受ける前に建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は通知を取り下げようとする者は、建築物エネルギー消費性能確保計画取下げ届（様式第４号）１部を市長に届け出なければならない。

（完了検査申請書に添付する書類）

第６条　建築基準法第７条第１項若しくは第７条の２第１項の規定による検査の申請又は同法第18条第16項の規定による通知（以下、完了検査申請等という。）をしようとする特定建築物の建築主は、完了検査申請等に係る建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画に施行規則第３条に該当する軽微な変更があった場合は、建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第４条第１項第５号（同規則第４条の４の２及び第８条の２第13項において準用する場合を含む。）に規定する書類の一部として、次に掲げる変更の場合に応じ、それぞれ次に定める図書を岡山市建築主事に提出しなければならない。

一　建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更の場合　建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書（様式第５号、関連様式Ａ）及び当該変更内容を説明する図書

二　一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について、一定の範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更の場合　建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書（様式第５号、関連様式Ｂ）及び当該変更内容を説明する図書

三　建築物のエネルギー消費性能に係る計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更（建築物エネルギー消費性能確保計画の根本的な変更を除く。）の場合　建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書（様式第５号）、軽微変更該当証明書（様式第２号）又はその写し及び当該証明に要した図書の写し

２　完了検査申請等をしようとする特定建築物の建築主は、建築物エネルギー消費性能基準に係る工事監理の状況を記載した省エネ基準工事監理報告書（様式第６号の１、様式第６号の２）を岡山市建築主事に提出しなければならない。

（報告の徴収）

第７条　特定建築行為をしようとする建築主等は、法第17条第１項の規定により市長から報告を求められたときは、特定建築物の省エネ基準適合状況報告書（様式第７号）１部を市長に提出しなければならない。

２　届出等をした建築主等は、法第21条第１項の規定により市長から報告を求められたときは、建築物の省エネ基準適合状況報告書（様式第８号）１部を市長に提出しなければならない。

（その他）

第８条　前条までの規定により難い場合は、別途、市長が定めるものとする。

附　則

（施行期日）

この要綱は平成29年４月１日から施行する。

附　則

（施行期日）

この要綱は令和３年４月１日から施行する。

様式第１号（第３条第１項関係）

（第一面）

軽微変更該当証明申請書

年　　月　　日

岡山市長　　　　　　　様

申請者の住所又は

主たる事務所の所在地

申請者の氏名又は名称

代表者の氏名

設計者氏名

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第11条の規定により、建築物エネルギー消費性能確保計画（非住宅部分に係る部分に限る。）の変更が同規則第３条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。

【計画を変更する建築物の直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定】

【適合判定通知書番号】　　　第　　　　　号

【適合判定通知書交付年月日】　　　　　　年　　月　　日

【適合判定通知書交付者】

【軽微変更の概要】

（本欄には記入しないでください。）

| 受付欄 | 軽微変更該当証明書番号欄 | ※決裁欄 |
| --- | --- | --- |
| 年 月 日 | 年 月 日 |  |
| 第 号 | 第 号 |  |
| 係員氏名 | 係員氏名 |  |

（注意）

１　第二面から第五面までとして建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則別記様式第一の第二面から第五面までに記載すべき事項を記載した書類を添付してください。

２　申請者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。

様式第２号（第３条第３項関係）

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第11条の規定による

軽微変更該当証明書

第　　　　　　　　号

年　　月　　日

様

所管行政庁　岡山市長　　　　　　　印

下記による申請書に記載の建築物エネルギー消費性能確保計画（非住宅部分に係る部分に限る。）の変更は、建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第３条の軽微な変更に該当していることを証明します。

記

１　申請年月日　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

２　建築場所

３　建築物又はその部分の概要

４　計画を変更する建築物の直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定

適合判定通知書番号　　　第　　　　　号

適合判定通知書交付年月日　　　　　　年　　月　　日

適合判定通知書交付者

（注意）この証明書は、大切に保存しておいてください。

様式第３号（第３条第４項関係）

軽微変更該当証明申請取下げ届

年　　月　　日

岡山市長　　　　　　　　様

届出者の住所又は

主たる事務所の所在地

届出者の氏名又は名称

代表者の氏名

次の証明の申請を取り下げたいので、岡山市「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に関する適合性判定等実施要綱第３条第６項の規定に基づき届け出ます。

記

１　軽微変更該当証明申請の申請年月日

年　　月　　日

２　建築場所

（本欄には記入しないでください。）

| 受付欄 | 軽微変更該当証明書番号欄 | ※決裁欄 |
| --- | --- | --- |
| 年 月 日 | 年 月 日 |  |
| 第 号 | 第 号 |  |
| 係員氏名 | 係員氏名 |  |

（注意）

１　届出者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。

様式第４号（第５条関係）

建築物エネルギー消費性能確保計画取下げ届

年　　月　　日

岡山市長　　　　　　　様

届出者の住所又は

主たる事務所の所在地

届出者の氏名又は名称

代表者の氏名

次の計画書を取り下げたいので、岡山市「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に関する適合性判定等実施要綱第５条の規定に基づき届け出ます。

記

１　建築物エネルギー消費性能確保計画の計画書提出年月日

年　　月　　日

２　建築場所

（本欄には記入しないでください。）

| 受付欄 | 軽微変更該当証明書番号欄 | ※決裁欄 |
| --- | --- | --- |
| 年 月 日 | 年 月 日 |  |
| 第 号 | 第 号 |  |
| 係員氏名 | 係員氏名 |  |

（注意）

１　届出者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。

様式第５号（第６条第１項関係）

建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書

年　　月　　日

岡山市建築主事　　　　　殿

申請者の氏名

申請に係る建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画について、建築物のエネルギー消費性能に関する法律施行規則第３条に該当する軽微な変更がありましたので、変更の内容を報告します。

| （１）建築物等の名称 |  |
| --- | --- |
| （２）建築物等の所在地 |  |
| （３）省エネ適合判定年月日・番号 |  |
| （４）変更の内容 |
| □Ａ 建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更 □Ｂ 一定範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更 □Ｃ 再計算によって基準適合が明らかな変更（計画の根本的な変更を除く） |
| （５）備 考 |
| （注意） １ この説明書は、完了検査申請の際に、申請に係る建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画に軽微な変更があった場合に、完了検査申請書の第三面の別紙として添付してください。 ２ （４）変更の内容について、Ａにチェックした場合は変更内容説明書Ａに、Ｂにチェックした場合は変更内容説明書Ｂに必要事項を記入した上で、変更内容を説明するための図書を添付してください。 Ｃにチェックした場合には軽微変更該当証明書及びその申請に要した図書を添付してください。 | 受付欄 |

様式第５号　関連様式Ａ（第６条第１項関係）

変更内容説明書Ａ

[Ａ　建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更]

・変更内容は、□チェックに該当する事項となる

① 建築物の高さ又は外周長の減少 ② 外壁、屋根又は外気に接する床の面積の減少 ③ 空調負荷の軽減となる外皮性能の変更 ④ 設備機器の効率向上・損失低下となる変更 ⑤ 設備機器の制御方法の効率向上・損失低下となる変更 ⑥ エネルギーの効率的利用を図ることのできる設備の新設又は増設 その他（ ）

・上記□チェックについて具体的な変更の記載欄

・添付図書等

（注意）変更内容は、該当するものすべてにチェックをすることとし、チェックをした事項については、具体的な変更内容を記載した上で、変更内容を示す図書を添付してください。

様式第５号　関連様式Ｂ（第６条第１項関係）

変更内容説明書Ｂ

[Ｂ　一定範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更]

・変更前のＢＥＩ＝（ ）≦0.9

・変更となる設備の概要

空気調和設備 変更内容記入欄

機械換気設備 変更内容記入欄

照明設備 変更内容記入欄

給湯設備 変更内容記入欄

太陽光発電設備 変更内容記入欄

・添付図書等

（注意）変更となる設備は、該当するものすべてにチェックをすることとし、チェックをした設備については、変更内容記入欄に概要を、変更内容説明書Ｂ 別紙に必要事項を記入した上で、変更内容を示す図書を添付してください。

（変更内容説明書Ｂ　別紙）

[空気調和設備関係]

次に掲げる（１）、（２）のいずれかに該当し、これ以外については「変更なし」か「性能が向上する変更」である変更。

（１）外壁、屋根、外気に接する床若しくは窓の平均熱貫流率若しくは窓の平均日射熱取得率の増加（５％を超えない場合に限る。）又は減少

外壁、屋根、外気に接する床の平均熱貫流率について５％を超えない増加又は減少

変更内容 □断熱材種類 □断熱材厚み 変更する方位 □全方位 □一部方位のみ（方位 ） 変更前・変更後の平均熱貫流率 変更前（ ） 変更後（ ） 増加・減少率（ ）％

窓の平均熱貫流率、平均日射熱取得率について５％を超えない増加又は減少

変更内容 □ガラス種類 □ブラインドの有無 変更する方位 □全方位 □一部方位のみ（方位 ） 変更前・変更後の平均熱貫流率 変更前（ ） 変更後（ ） 増加・減少率（ ）％

（２） 熱源機器の平均効率について10％を超えない低下

平均熱源効率（冷房平均ＣＯＰ）

変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の平均熱源効率 変更前（ ） 変更後（ ） 減少率（ ）％

平均熱源効率（暖房平均ＣＯＰ）

変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の平均熱源効率 変更前（ ） 変更後（ ） 減少率（ ）％

（変更内容説明書Ｂ　別紙）

[機械換気設備関係]

評価の対象になる室の用途毎につき、次に掲げる（１）、（２）のいずれかに該当し、これ以外については、「変更なし」か「性能が向上する変更」である変更。

（１） 送風機の電動機出力について10％を超えない増加

室用途（ ） 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の送風機の電動機出力 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％

室用途（ ） 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の送風機の電動機出力 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％

（２） 計算対象床面積について５％を超えない増加（室用途が「駐車場」「厨房」である場合のみ）

室用途（ 駐車場 ） 変更前・変更後の床面積 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％

室用途（ 厨 房 ） 変更前・変更後の床面積 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％

（変更内容説明書Ｂ　別紙）

[照明設備関係]

評価の対象になる室の用途毎につき、次に掲げる（１）に該当し、これ以外については「変更なし」か「性能が向上する変更」である変更。

（１） 単位面積あたりの照明器具の消費電力について10％を超えない増加

室用途（ ） 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の単位面積あたりの消費電力 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％

室用途（ ） 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の単位面積あたりの消費電力 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％

室用途（ ） 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の単位面積あたりの消費電力 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％

室用途（ ） 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の単位面積あたりの消費電力 変更前（ ） 変更後（ ） 増加率（ ）％

（変更内容説明書Ｂ　別紙）

[給湯設備関係]

評価の対象になる湯の使用用途毎につき、次に掲げる（１）に該当し、これ以外については「変更なし」か「性能が向上する変更」である変更。

（１） 給湯機器の平均効率について10％を超えない低下

湯の使用用途（ ） 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の平均効率 変更前（ ） 変更後（ ） 減少率（ ）％

湯の使用用途（ ） 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の平均効率 変更前（ ） 変更後（ ） 減少率（ ）％

湯の使用用途（ ） 変更内容 □機器の仕様変更 □台数の増減 変更前・変更後の平均効率 変更前（ ） 変更後（ ） 減少率（ ）％

（変更内容説明書Ｂ　別紙）

[太陽光発電設備関係]

次に掲げる（１）、（２）のいずれかに該当し、これ以外については「変更なし」か「性能が向上する変更」である変更。

（１） 太陽電池アレイのシステム容量について２％を超えない減少

変更前・変更後の太陽電池アレイのシステム容量 変更前 システム容量の合計値（ ） 変更後 システム容量の合計値（ ） 変更前・変更後のシステム容量減少率（ ）％

（２） パネル方位角について30度を超えない変更又は傾斜角について10度を超えない変更

パネル番号（ ） パネル方位角 □30度を超えない変更 （ ）度変更 パネル傾斜角 □10度を超えない変更 （ ）度変更

パネル番号（ ） パネル方位角 □30度を超えない変更 （ ）度変更 パネル傾斜角 □10度を超えない変更 （ ）度変更

様式第７号（第７条第１項関係）

特定建築物の省エネ基準適合状況報告書

年　　月　　日

岡山市長　　　　　　　様

報告者の住所又は

主たる事務所の所在地

報告者の氏名又は名称

代表者の氏名

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第17条第１項の規定により報告の求めのあった、特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項について、岡山市「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に関する適合性判定等実施要綱第７条第１項の規定に基づき、次のとおり報告します。

記

１　適合判定通知書番号

第　　　　　　　　号

２　適合判定通知書交付年月日

年　　　　月　　　日

３　建築場所

４　建築主の氏名

５　特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する内容

（注意）

１　報告者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。

様式第８号（第７条第２項関係）

建築物の省エネ基準適合状況報告書

年　　月　　日

岡山市長　　　　　　　様

報告者の住所又は

主たる事務所の所在地

報告者の氏名又は名称

代表者の氏名

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第21条第１項の規定により報告の求めのあった、建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項について、岡山市「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に関する適合性判定等実施要綱第７条第２項の規定に基づき、次のとおり報告します。

記

１　届出書の受付番号

第　　　　　　　　号

２　届出書の受付年月日

年　　　　月　　　日

３　建築場所

４　建築主の氏名

５　建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する内容

（注意）

１　報告者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。