## 事業場台帳
【 事業場台帳 】 | 令和04年度
事業場情報 | [6 empty] | 届出者情報
事業場ＩＤ | 名称 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 責任者職名 | 責任者氏名 | 法人名 | 役職 | 氏名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号
08320100033 | 株式会社クラレ 岡山事業所 | 702-8601 | 岡山県岡山市南区海岸通１丁目２番１号 | 086-262-2698 |  | 川北 健司 | 株式会社クラレ 岡山事業所 | 執行役員 事業所長 | 坂本 和繁 | 702-8601 | 岡山県岡山市南区海岸通１丁目２番１号 | 086-262-0114
08320100161 | 岡山県立興陽高等学校 | 701-0297 | 岡山県岡山市南区藤田１５００ | 086-296-2268 | 総括副参事 | 澤井 陽子 | 岡山県立興陽高等学校 | 校長 | 中野 功 | 701-0297 | 岡山県岡山市南区藤田１５００ | 086-296-2268
08320100196 | 中国電力ネットワーク株式会社 南岡山変電所 | 702-8022 | 岡山県岡山市南区福成３丁目４番１１号 | 0120-411-353 | 岡山ネットワークセンター 副所長 | 俵 裕治 | 中国電力ネットワーク株式会社 | 代表取締役社長 | 松岡 秀夫 | 730-8701 | 広島県広島市中区小町４番３３号 | 082-241-7711
08320100380 | 中国地方整備局岡山国道事務所 岡山維持出張所 | 700-0942 | 岡山県岡山市南区豊成２丁目１１番３６号 | 086-262-1542 | 岡山維持出張所長 | 速水 優一 | 中国地方整備局岡山国道事務所 | 所長 | 岡本 哲典 | 700-0031 | 岡山県岡山市北区富町二丁目１９番１２号 | 086-214-2220
08320100439 | 株式会社両備システムズ | 700-8504 | 岡山県岡山市南区豊成２丁目７番１６号 | 086-264-0111 | シニアリーダー | 片山 昌亮 | 株式会社両備システムズ | 代表取締役 | 松田 敏之 | 700-0907 | 岡山県岡山市北区下石井2-10-12 | 086-264-0111
08320100496 | 株式会社エドバン | 701-0205 | 岡山県岡山市南区妹尾字番頭２３９６番地の１ | 086-281-1275 |  | 柴田 江利子 | 株式会社エドバン | 代表取締役 | 山本 真大 | 701-0205 | 岡山県岡山市南区妹尾字番頭２３９６番地の１ | 086-281-1275
08320100505 | 備南支所 | 709-1201 | 岡山県岡山市南区北七区６１－１ | 086-362-1521 | 総務部 管財課 | 角南 浩 | 岡山市農業協同組合 | 代表理事理事長 | 岡 信明 | 700-0912 | 岡山県岡山市北区大供表町１番１号 | 086-225-3251
08320100593 | 浦安東排水機場 | 702-8024 | 岡山県岡山市南区浦安南町25-3 | 086-233-9831(備前県民局農地農村計画課) | 農地農村計画課 副参事 | 川上 潤 | 岡山県備前県民局 | 局長 | 和仁 敏行 | 700-8604 | 岡山県岡山市北区弓之町6-1 | 086-233-9831
08320100599 | 岡山市南区役所灘崎支所 | 709-1215 | 岡山県岡山市南区片岡207番地 | 086-363-5201 | 支所長 | 髙橋 純夫 | 岡山市南区役所灘崎支所 | 支所長 | 髙山 純夫 | 709-1215 | 岡山県岡山市南区片岡207番地 | 086-363-5201
08320100644 | 中国電力ネットワーク株式会社 岡山ネットワークセンター | 702-8022 | 岡山県岡山市南区福成3丁目4番11号 | 0120-411-353 | 岡山ネットワークセンター 副所長 | 俵 裕治 | 中国電力ネットワーク株式会社 | 代表取締役社長 | 松岡 秀夫 | 730-0041 | 広島県広島市中区小町4番33号 | 082-241-7711
08320100648 | 岡山市立市民屋内温水プール | 700-0942 | 岡山県岡山市南区豊成一丁目４番２２号 | ０086-803-1615 | 主事 | 永原 真衣子 | 岡山市 | 市長 | 大森 雅夫 | 700-8544 | 岡山県岡山市北区大供一丁目１番１号 | 086-803-1615
08320100671 | おかやま信用金庫 妹尾支店（旧大福支店） | 701-0205 | 岡山県岡山市南区妹尾２３０５－１ | 086-223-7475 | 総務部 | 斎藤 和正 | おかやま信用金庫 | 理事長 | 桑田 真治 | 700-0904 | 岡山県岡山市北区柳町１丁目１１番２１号 | 086-223-7475
08320100674 | おかやま信用金庫 福島支店 | 702-8053 | 岡山県岡山市南区築港栄町１－１６ | 086-223-7475 | 総務部 | 斎藤 和正 | おかやま信用金庫 | 理事長 | 桑田 真治 | 700-0904 | 岡山県岡山市北区柳町１丁目１１番２１号 | 086-223-7475
08320100691 | 七区第５号機場 | 709-1202 | 岡山県岡山市南区西七区５４９番地先 | 086-233-9831 | 農地農村計画課 副参事 | 川上 潤 | 岡山県備前県民局 | 局長 | 和仁 敏行 | 700-0817 | 岡山県岡山市北区弓之町６－１ | 086-233-9831
08320100692 | 藤田三角地機場 | 701-0221 | 岡山県岡山市南区藤田７１８番地先 | 086-233-9831 | 農地農村計画課 副参事 | 川上 潤 | 岡山県備前県民局 | 局長 | 和仁 敏行 | 700-0817 | 岡山県岡山市北区弓之町６－１ | 086-233-9831
08320100748 | 株式会社栄工プラント第２工場 | 701-0206 | 岡山県岡山市南区箕島１０６８ | 086-282-4415 | 専務取締役 | 時國 和宏 | 株式会社栄工プラント |  | 時國 敦範 | 701-0206 | 岡山県岡山市南区箕島１０８７ | 086-282-4415
08320100765 | 株式会社白十字ファクトリー 妹尾工場 | 701-0205 | 岡山県岡山市南区妹尾荒田２３２２－１ | 086-296-7550 | 部長 | 山本 孝司 | 株式会社白十字ファクトリー | 代表取締役 | 二木 正久 | 701-0221 | 岡山県岡山市南区藤田６５１番地の１７ | 086-296-7550
08320100899 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 岡山南SC | 701-0221 | 岡山県岡山市南区藤田667-1 | 070-3116-1678 |  |  | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 岡山南SC |  | 丸山竜也 |  | 岡山県岡山市南区藤田667-1
08320100908 | 岡山市立藤田公民館 | 701-0221 | 岡山県岡山市南区藤田508番地 | 086-296-2185 | 館長 | 池上 博通 | 岡山市教育委員会事務局生涯学習課公民館振興室 | 担当課長 | 友田 邦彦 | 700-0903 | 岡山県岡山市北区幸町10番16号 | 086-234-6015
08320100923 | 岡山市環境局環境部第1事業所 | 700-0956 | 岡山県岡山市南区当新田485-1 | 086-243-2771 | 所長 | 長原 英世 | 岡山市環境局環境部第1事業所 | 所長 | 長原 英世 | 700-0956 | 岡山県岡山市南区当新田485-1 | 086-243-2771
08320100924 | 岡山ガス株式会社築港工場 | 702-8053 | 岡山県岡山市南区築港栄町10番地14 | 086-264-8721 | 施設グループ長 | 建部 修 | 岡山ガス株式会社 | 代表取締役社長 | 岡﨑 達也 | 703-8285 | 岡山県岡山市中区桜橋二丁目1番1号 | 086-272-3111

## 08320100033
ID | 08320100033
事業場名称 | 株式会社クラレ 岡山事業所
市区町村コード | 104
所在地 | 岡山県岡山市南区海岸通１丁目２番１号
郵便番号 | 702-8601
電話番号 | 086-262-2698
管理地域事務所名
管理責任者氏名 | 川北 健司
管理責任者職名
届出者名称 | 株式会社クラレ 岡山事業所
届出者代表者氏名 | 坂本 和繁
届出者住所 | 岡山県岡山市南区海岸通１丁目２番１号
届出者郵便番号 | 702-8601
届出者電話番号 | 086-262-0114
保管中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 定格 | 容器性状 | 囲い | 分別・混在 | 漏れ | 参考事項
| 29-1013 | その他電気機械器具 | 誘導電圧調整器 | 1個／台 |  |  |  |  | その他 | 有 | 分別 | 無 | 濃度不明(未分析) E-042
| 30-1001 | その他電気機械器具 | 開閉器 | 1個／台 | 115Ｋｇ |  |  | 600ＫＶＡ |  |  |  |  | 機器状況：良好 PCB検知値0.76mg/kg
| 30-1010 | その他電気機械器具 | 遮断器 | 1個／台 | 150Ｋｇ |  |  | 150ＭＶＡ |  |  |  |  | 機器状況：良好 PCB検知値1.6mg/kg
| 30-1011 | その他電気機械器具 | 遮断器 | 1個／台 | 150Ｋｇ |  |  | 150ＭＶＡ |  |  |  |  | 機器状況：良好 PCB検知値0.87mg/kg
| 30-1012 | その他電気機械器具 | 遮断器 | 1個／台 | 150Ｋｇ |  |  | 150ＭＶＡ |  |  |  |  | 機器状況：良好 PCB検知値2.0mg/kg
| 30-1015 | その他電気機械器具 | 開閉器 | 1個／台 | 80Ｋｇ |  |  | 200A |  |  |  |  | H20.10油交換実施、油は22-2003(PCB濃度1.6mg/kg)にて保管→油22-2003は2014.09.30外部処理
| 30-1016 | その他電気機械器具 | 低PCB(その他機器(遮断器)) | 1個／台 | 85Ｋｇ |  |  | 50MVA |  | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 機器状況：良好 PCB検知値1.5mg/kg
| 31-1017 | その他電気機械器具 | 遮断器 | 1個／台 | 185Ｋｇ |  |  | 150MVA | その他 | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | 機器状況：良好 PCB検知値0.88mg/kg
| 31-1018 | その他電気機械器具 | 遮断器 | 1個／台 | 150Ｋｇ |  |  | 100MVA | その他 | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | 機器状況：良好 PCB検知値1.0mg/kg
| 31-1019 | その他電気機械器具 | 遮断器 | 1個／台 | 250Ｋｇ |  |  | 150MVA | その他 | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | 機器状況：良好 PCB検知値4.7mg/kg
| 31-1020 | その他電気機械器具 | 遮断器 | 1個／台 | 185Ｋｇ |  |  | 150MVA | その他 | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | 機器状況：良好 PCB検知値0.86mg/kg
| 31-1021 | その他電気機械器具 | 遮断器 | 1個／台 |  |  |  | 150MVA | その他 | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | 機器状況：良好 PCB検知値6.8mg/kg
| 31-1033 | その他電気機械器具 | 低PCB(高圧トランス) | 1個／台 | 2140Ｋｇ |  |  | 500ＫＶＡ | その他 | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | 機器状況：良好 PCB検知値14.0mg/kg
| 31-1082 | その他電気機械器具 | 低圧油入スイッチ | 1個／台 | 9.3Ｋｇ |  |  | 7.5ＫＶＡ | ペール缶 | 囲い有、掲示有 | 分別 | にじみ跡有
| 31-1083 | その他電気機械器具 | 低圧油入スイッチ | 1個／台 | 9.3Ｋｇ |  |  | 7.5ＫＶＡ | ペール缶 | 囲い有、掲示有 | 分別 | にじみ跡有
| 31-1084 | その他電気機械器具 | 遮断器 | 1個／台 | 250Ｋｇ |  |  | 250MVA | その他 | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | H20.8.5油交換実施、油は22-2005(PCB濃度19mg/kg)にて保管→油22-2005は2014.09.30外部処理
| 31-9001 | その他 | サンプル採取容器等 | 1個／台 | 2.8Ｋｇ |  |  |  | ペール缶 | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 32-1001 | 変圧器（トランス） | 変圧器（トランス） | 1個／台 | 192Ｋｇ |  |  | 30ＫＶＡ | その他 | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | 機器状況：良好 PCB検知値5.8mg/kg
| 32-1002 | 変圧器（トランス） | 変圧器（トランス） | 1個／台 | 192Ｋｇ |  |  | 30ＫＶＡ | その他 | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | 機器状況：良好 PCB検知値5.8mg/kg
| 32-1003 | その他電気機械器具 | 遮断器 | 1個／台 | 250Ｋｇ |  |  | 250MVA | その他 | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | H16.1.30油交換実施、油は22-2006(PCB濃度4.5mg/kg)にて保管→油22-2006は2014.09.30外部処理
| 32-1004 | その他電気機械器具 | 遮断器 | 1個／台 | 250Ｋｇ |  |  | 250MVA | その他 | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | H16.2.4油交換実施、油は22-2006(PCB濃度4.5mg/kg)にて保管→油22-2006は2014.09.30外部処理
| 32-1005 | その他電気機械器具 | 遮断器 | 1個／台 | 250Ｋｇ |  |  | 250MVA | その他 | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | H16.8.24油交換実施、油は23-2002-1(PCB濃度3.4mg/kg)にて保管→油23-2002-1は2014.09.30外部処理
| 32-1006 | その他PCBを含む油 |  |  | 150Ｋｇ |  | 1缶 |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 32-1007 | その他電気機械器具 | 開閉器 | 1個／台 | 80Ｋｇ |  |  | 200A | その他 | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | H20.10油交換実施、油は22-2003(PCB濃度1.6mg/kg)にて保管→油22-2003は2014.09.30外部処理
| 32-1008 | 変圧器（トランス） | 変圧器（トランス） | 1個／台 | 2440Ｋｇ |  |  | 600ＫＶＡ | その他 | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | 機器状況：良好 PCB検知値5.4mg/kg
| 32-1009 | 変圧器（トランス） | 変圧器（トランス） | 1個／台 | 3830Ｋｇ |  |  | 1000ＫＶＡ | その他 | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | 機器状況：良好 PCB検知値0.67mg/kg
| 32-1010 | その他電気機械器具 | 遮断器 | 1個／台 | 150Ｋｇ |  |  | 150ＭＶＡ | その他 | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | 機器状況：良好 PCB検知値1.1mg/kg
| 32-1011 | その他電気機械器具 | 低PCB(その他機器(開閉器)) | 1個／台 | 80Ｋｇ |  |  | 200A | その他 | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | H20.10油交換実施、油は22-2003(PCB濃度1.6mg/kg)にて保管→油22-2003は2014.09.30外部処理
| 32-1012 | その他電気機械器具 | 遮断器 | 1個／台 | 250Ｋｇ |  |  | 250MVA | その他 | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | H20.9.4油交換実施、油は22-2004(PCB濃度6.8mg/kg)にて保管→油22-2004は2014.09.30外部処理
| 32-1013 | その他電気機械器具 | 遮断器 | 1個／台 | 250Ｋｇ |  |  | 250MVA | その他 | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | H16.7.28油交換実施、油は22-2004(PCB濃度6.8mg/kg)にて保管→油22-2004は2014.09.30外部処理
| 32-1014 | その他電気機械器具 | 遮断器 | 1個／台 | 250Ｋｇ |  |  | 250MVA | その他 | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | H16.8.17油交換実施、油は22-2004(PCB濃度6.8mg/kg)にて保管→油22-2004は2014.09.30外部処理
| 32-1015 | その他電気機械器具 | 遮断器 | 1個／台 | 250Ｋｇ |  |  | 250MVA | その他 | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | H20.7.27油交換実施、油は22-2005(PCB濃度19mg/kg)にて保管→油22-2005は2014.09.30外部処理
| 32-1016 | その他電気機械器具 | 遮断器 | 1個／台 | 250Ｋｇ |  |  | 250MVA | その他 | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | H20.7.31油交換実施、油は22-2005(PCB濃度19mg/kg)にて保管→油22-2005は2014.09.30外部処理
| 32-1017 | その他電気機械器具 | 遮断器 | 1個／台 | 250Ｋｇ |  |  | 250MVA | その他 | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | H20.7.29油交換実施、油は22-2006(PCB濃度4.5mg/kg)にて保管→油22-2006は2014.09.30外部処理
| 32-1018 | その他電気機械器具 | 遮断器 | 1個／台 | 250Ｋｇ |  |  | 250MVA | その他 | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | H16.8.20油交換実施、油は22-2006(PCB濃度4.5mg/kg)にて保管→油22-2006は2014.09.30外部処理
| 32-1019 | その他電気機械器具 | 遮断器 | 1個／台 | 250Ｋｇ |  |  | 250MVA | その他 | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | H16.2.6油交換実施、油は23-2002-2(PCB濃度2.3mg/kg)にて保管→油23-2002-2は2014.09.30外部処理
| 32-1020 | その他電気機械器具 | 遮断器 | 1個／台 | 185Ｋｇ |  |  | 150MVA | その他 | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | 機器状況：良好 PCB検知値9.8mg/kg
| 32-1035 | その他電気機械器具 | 単層電圧切替器 | 1個／台 |  |  |  | 5ＫＶＡ |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 32-1036 | その他電気機械器具 | 単層電圧切替器 | 1個／台 |  |  |  | 5ＫＶＡ |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 32-1037 | その他電気機械器具 | 単層電圧切替器 | 1個／台 |  |  |  | 5ＫＶＡ |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 32-1038 | その他電気機械器具 | 単層電圧切替器 | 1個／台 |  |  |  | 5ＫＶＡ |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 32-1039 | その他電気機械器具 | 単層電圧切替器 | 1個／台 |  |  |  | 5ＫＶＡ |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 32-1040 | その他電気機械器具 | 単層電圧切替器 | 1個／台 |  |  |  | 5ＫＶＡ |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 32-1041 | その他電気機械器具 | 単層電圧切替器 | 1個／台 |  |  |  | 5ＫＶＡ |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 32-1042 | その他電気機械器具 | 単層電圧切替器 | 1個／台 |  |  |  | 5ＫＶＡ |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 32-1043 | その他電気機械器具 | 単層電圧切替器 | 1個／台 |  |  |  | 5ＫＶＡ |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 32-1044 | その他電気機械器具 | 単層電圧切替器 | 1個／台 |  |  |  | 5ＫＶＡ |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 32-1045 | その他電気機械器具 | 単層電圧切替器 | 1個／台 |  |  |  | 5ＫＶＡ |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 32-1046 | その他電気機械器具 | 単層電圧切替器 | 1個／台 |  |  |  | 5ＫＶＡ |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 32-1047 | その他電気機械器具 | 単層電圧切替器 | 1個／台 |  |  |  | 5ＫＶＡ |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 32-1048 | その他電気機械器具 | 単層電圧切替器 | 1個／台 |  |  |  | 5ＫＶＡ |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 32-1049 | その他電気機械器具 | 単層電圧切替器 | 1個／台 |  |  |  | 5ＫＶＡ |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 32-1050 | その他電気機械器具 | 単層電圧切替器 | 1個／台 |  |  |  | 5ＫＶＡ |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 32-1051 | その他電気機械器具 | 単層電圧切替器 | 1個／台 |  |  |  | 5ＫＶＡ |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 32-1052 | その他電気機械器具 | 単層電圧切替器 | 1個／台 |  |  |  | 5ＫＶＡ |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 32-1053 | その他電気機械器具 | 低圧油入スイッチ | 1個／台 |  |  |  | 30A |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 32-1054 | その他電気機械器具 | 低圧油入スイッチ | 1個／台 |  |  |  | 30A |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 33-1001 | その他電気機械器具 | 遮断器 | 1個／台 | 250Ｋｇ |  |  | 250MVA |  |  |  |  | H16.2.13油交換実施、油は22-2005(PCB濃度19mg/kg)にて保管→油22-2005は2014.09.30外部処理
| 33-1002 | その他電気機械器具 | 遮断器 | 1個／台 | 250Ｋｇ |  |  | 250MVA |  |  |  |  | H16.2.10油交換実施、油は23-2002-2(PCB濃度2.3mg/kg)にて保管→油23-2002-2は2014.09.30外部処理
| 33-1003 | その他電気機械器具 | 遮断器 | 1個／台 | 250Ｋｇ |  |  | 250MVA |  |  |  |  | H20.8.7油交換実施、油は23-2002-2(PCB濃度2.3mg/kg)にて保管→油23-2002-2は2014.09.30外部処理
| 33-1004 | 変圧器（トランス） | 変圧器（トランス） | 1個／台 | 2920Ｋｇ |  |  | 750ＫＶＡ |  |  |  |  | 機器状況：良好 PCB検知値2.2mg/kg
| 33-1005 | 変圧器（トランス） | 変圧器（トランス） | 1個／台 | 2440Ｋｇ |  |  | 600ＫＶＡ |  |  |  |  | 機器状況：良好 PCB検知値4.2mg/kg
| 33-1006 | 変圧器（トランス） | 変圧器（トランス） | 1個／台 | 192Ｋｇ |  |  | 30ＫＶＡ |  |  |  |  | 機器状況：良好 PCB検知値7.2mg/kg
| 33-1007 | 変圧器（トランス） | 変圧器（トランス） | 1個／台 | 290Ｋｇ |  |  | 50ＫＶＡ |  |  |  |  | 機器状況：良好 PCB検知値5.0mg/kg
| 34-1001 | 変圧器（トランス） | 変圧器（トランス） | 1個／台 | 2900Ｋｇ |  |  | 750ＫＶＡ | その他 | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | 機器状況：良好 PCB検知値0.69mg/kg
| 34-1002 | 変圧器（トランス） | 変圧器（トランス） | 1個／台 | 156Ｋｇ |  |  | 15ＫＶＡ | その他 | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | 機器状況：良好 PCB検知値2.4mg/kg
| 34-1003 | その他電気機械器具 | 遮断器 | 1個／台 | 185Ｋｇ |  |  | 20KA | その他 | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | 機器状況：良好 PCB検知値2.3mg/kg
| 34-1004 | その他電気機械器具 | 遮断器 | 1個／台 | 185Ｋｇ |  |  | 20KA | その他 | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | 機器状況：良好 PCB検知値2.3mg/kg
| 34-1005 | その他電気機械器具 | 遮断器 | 1個／台 | 185Ｋｇ |  |  | 20KA | その他 | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | 機器状況：良好 PCB検知値2.2mg/kg
| 34-1006 | 塗膜 | 塗膜 |  |  |  | 10缶 |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
使用中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 使用の状況 | 参考事項

## 08320100161
ID | 08320100161
事業場名称 | 岡山県立興陽高等学校
市区町村コード | 104
所在地 | 岡山県岡山市南区藤田１５００
郵便番号 | 701-0297
電話番号 | 086-296-2268
管理地域事務所名
管理責任者氏名 | 澤井 陽子
管理責任者職名 | 総括副参事
届出者名称 | 岡山県立興陽高等学校
届出者代表者氏名 | 中野 功
届出者住所 | 岡山県岡山市南区藤田１５００
届出者郵便番号 | 701-0297
届出者電話番号 | 086-296-2268
保管中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 定格 | 容器性状 | 囲い | 分別・混在 | 漏れ | 参考事項
| 1 | その他電気機械器具 | 低PCB(高圧コンデンサ) | 1個／台 |  |  |  | 20ＫＶＡ |  | 有 | 混在 | 無 | PCB濃度：1.2mg/kg(分析証明書確認済)
| 2 | その他電気機械器具 | 低PCB(高圧トランス) | 1個／台 |  |  |  | 50ＫＶＡ |  | 有 | 混在 | 無 | PCB濃度：1.0mg/kg(分析証明書確認済)
| 3 | その他電気機械器具 | 低PCB(高圧トランス) | 1個／台 |  |  |  | 50ＫＶＡ |  | 有 | 混在 | 無 | PCB濃度：0.75mg/kg(分析証明書確認済)
| 4 | ウエス | ウエス |  |  |  | 1式 |  |  | 有 | 混在 | 無 | 1、2、3分析調査時に使用
| 5 | その他PCBを含む油 | 低PCB(PCBを含む油) |  |  |  | 3本 |  |  | 有 | 混在 | 無 | 1、2、3分析調査時に採取
使用中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 使用の状況 | 参考事項

## 08320100196
ID | 08320100196
事業場名称 | 中国電力ネットワーク株式会社 南岡山変電所
市区町村コード | 104
所在地 | 岡山県岡山市南区福成３丁目４番１１号
郵便番号 | 702-8022
電話番号 | 0120-411-353
管理地域事務所名
管理責任者氏名 | 俵 裕治
管理責任者職名 | 岡山ネットワークセンター 副所長
届出者名称 | 中国電力ネットワーク株式会社
届出者代表者氏名 | 松岡 秀夫
届出者住所 | 広島県広島市中区小町４番３３号
届出者郵便番号 | 730-8701
届出者電話番号 | 082-241-7711
保管中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 定格 | 容器性状 | 囲い | 分別・混在 | 漏れ | 参考事項
| 岡04-28-1 | その他 | 110kVNGL本体 | 1個／台 | 2700Ｋｇ |  |  | 12.72MVA |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | 21-使1より分割
| 岡04-28-2 | その他 | 110kVNGLブッシング | 1個／台 | 300Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | 21-使1より分割
| 岡04-29 | その他 | 絶縁油 |  | 1900Ｋｇ |  | 10缶 |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | 21-使1より分割
| 岡04-30 | その他 | 工具類 |  | 100Ｋｇ |  | 1缶 |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし | 21-使1より発生
使用中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 使用の状況 | 参考事項
| １４－００５ | その他電気機械器具 | 低PCB(高圧トランス) | 1個／台 | 208000Ｋｇ |  |  | 南岡山変電所で2号連系変圧器として使用中 | ＰＣＢ濃度1.0ppm
| 24-使2 | その他電気機械器具 | 低PCB(その他機器(リアクトル)) | 1個／台 | 34800Ｋｇ |  |  | 南岡山変電所で22kVNo.2リアクトルとして使用中 | PCB濃度：0.93ppm

## 08320100380
ID | 08320100380
事業場名称 | 中国地方整備局岡山国道事務所 岡山維持出張所
市区町村コード | 104
所在地 | 岡山県岡山市南区豊成２丁目１１番３６号
郵便番号 | 700-0942
電話番号 | 086-262-1542
管理地域事務所名
管理責任者氏名 | 速水 優一
管理責任者職名 | 岡山維持出張所長
届出者名称 | 中国地方整備局岡山国道事務所
届出者代表者氏名 | 岡本 哲典
届出者住所 | 岡山県岡山市北区富町二丁目１９番１２号
届出者郵便番号 | 700-0031
届出者電話番号 | 086-214-2220
保管中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 定格 | 容器性状 | 囲い | 分別・混在 | 漏れ | 参考事項
| 02-001 | 汚泥 | 汚泥 |  | 2.2Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 04-001 | 塗膜 | 塗膜 | 9個／台 | 99.1Ｋｇ
使用中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 使用の状況 | 参考事項

## 08320100439
ID | 08320100439
事業場名称 | 株式会社両備システムズ
市区町村コード | 104
所在地 | 岡山県岡山市南区豊成２丁目７番１６号
郵便番号 | 700-8504
電話番号 | 086-264-0111
管理地域事務所名
管理責任者氏名 | 片山 昌亮
管理責任者職名 | シニアリーダー
届出者名称 | 株式会社両備システムズ
届出者代表者氏名 | 松田 敏之
届出者住所 | 岡山県岡山市北区下石井2-10-12
届出者郵便番号 | 700-0907
届出者電話番号 | 086-264-0111
保管中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 定格 | 容器性状 | 囲い | 分別・混在 | 漏れ | 参考事項
使用中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 使用の状況 | 参考事項
| 2106-11 | コンデンサー（3kg以上） | コンデンサー（3kg以上） | 1個／台 | 41Ｋｇ |  |  | ㈱両備システムズ 岡山本社２棟１階 電気室で使用中 | 電気室 区分不明
| 2106-12 | コンデンサー（3kg以上） | コンデンサー（3kg以上） | 1個／台 | 41Ｋｇ |  |  | ㈱両備システムズ 岡山本社２棟１階 電気室で使用中 | 電気室 区分不明
| 2106-13 | リアクトル | リアクトル | 1個／台 | 180Ｋｇ |  |  | ㈱両備システムズ 岡山本社２棟１階 電気室で使用中 | 電気室 区分不明
| 2106-14 | リアクトル | リアクトル | 1個／台 | 180Ｋｇ |  |  | ㈱両備システムズ 岡山本社２棟１階 電気室で使用中 | 電気室 区分不明
| 2106-15 | コンデンサー（3kg以上） | コンデンサー（3kg以上） | 1個／台 | 18Ｋｇ |  |  | ㈱両備システムズ 岡山本社４棟屋上で使用中 | 区分不明
| 2106-16 | リアクトル | リアクトル | 1個／台 | 145Ｋｇ |  |  | ㈱両備システムズ 岡山本社４棟屋上で使用中 | 区分不明

## 08320100496
ID | 08320100496
事業場名称 | 株式会社エドバン
市区町村コード | 104
所在地 | 岡山県岡山市南区妹尾字番頭２３９６番地の１
郵便番号 | 701-0205
電話番号 | 086-281-1275
管理地域事務所名
管理責任者氏名 | 柴田 江利子
管理責任者職名
届出者名称 | 株式会社エドバン
届出者代表者氏名 | 山本 真大
届出者住所 | 岡山県岡山市南区妹尾字番頭２３９６番地の１
届出者郵便番号 | 701-0205
届出者電話番号 | 086-281-1275
保管中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 定格 | 容器性状 | 囲い | 分別・混在 | 漏れ | 参考事項
| 23-001 | 変圧器（トランス） | 変圧器（トランス） | 1個／台 | 130Ｋｇ |  |  | 15ＫＶＡ | 金属容器 | 囲い：無 掲示：有 | 分別 | 無 | 屋内保管 0.77mg/kg
| 23-002 | 変圧器（トランス） | 変圧器（トランス） | 1個／台 | 200Ｋｇ |  |  | 50ＫＶＡ | 容器なし | 囲い：無 掲示：有 | 分別 | 無 | 屋内保管 22mg/kg
| 23-003 | 変圧器（トランス） | 変圧器（トランス） | 1個／台 | 100Ｋｇ |  |  | 30ＫＶＡ | 容器なし | 囲い：無 掲示：有 | 分別 | 無 | 屋内保管 0.79mg/kg
使用中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 使用の状況 | 参考事項

## 08320100505
ID | 08320100505
事業場名称 | 備南支所
市区町村コード | 104
所在地 | 岡山県岡山市南区北七区６１－１
郵便番号 | 709-1201
電話番号 | 086-362-1521
管理地域事務所名
管理責任者氏名 | 角南 浩
管理責任者職名 | 総務部 管財課
届出者名称 | 岡山市農業協同組合
届出者代表者氏名 | 岡 信明
届出者住所 | 岡山県岡山市北区大供表町１番１号
届出者郵便番号 | 700-0912
届出者電話番号 | 086-225-3251
保管中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 定格 | 容器性状 | 囲い | 分別・混在 | 漏れ | 参考事項
使用中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 使用の状況 | 参考事項
| 使-008 | その他電気機械器具 | 低PCB(高圧トランス) | 1個／台 |  |  |  | 動力用で使用 | 機器の状況：良好 PCB濃度：41mg/kg(試験結果報告書確認済)
| 使-009 | その他電気機械器具 | 低PCB(高圧トランス) | 1個／台 |  |  |  | 動力用で使用 | 機器の状況：良好 PCB濃度：0.61mg/kg(試験結果報告書確認済)

## 08320100593
ID | 08320100593
事業場名称 | 浦安東排水機場
市区町村コード | 104
所在地 | 岡山県岡山市南区浦安南町25-3
郵便番号 | 702-8024
電話番号 | 086-233-9831(備前県民局農地農村計画課)
管理地域事務所名
管理責任者氏名 | 川上 潤
管理責任者職名 | 農地農村計画課 副参事
届出者名称 | 岡山県備前県民局
届出者代表者氏名 | 和仁 敏行
届出者住所 | 岡山県岡山市北区弓之町6-1
届出者郵便番号 | 700-8604
届出者電話番号 | 086-233-9831
保管中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 定格 | 容器性状 | 囲い | 分別・混在 | 漏れ | 参考事項
| 26-001 | その他電気機械器具 | 低PCB(低圧コンデンサ) | 1個／台 | 20Ｋｇ |  |  | 200μＦ | 金属容器 | 掲示板有 | 分別 | 無 | PCB濃度：3.2mg/kg(分析証明書確認済) 移動元番号：26-001
| 26-002 | その他電気機械器具 | 低PCB(低圧コンデンサ) | 1個／台 | 20Ｋｇ |  |  | 200μＦ | 金属容器 | 掲示板有 | 分別 | 無 | PCB濃度：2.1mg/kg(分析証明書確認済) 移動元番号：26-002
| 26-003 | その他電気機械器具 | 低PCB(低圧コンデンサ) | 1個／台 | 16Ｋｇ |  |  | 0.4μＦ | 金属容器 | 掲示板有 | 分別 | 無 | PCB濃度：0.69mg/kg(分析証明書確認済) 移動元番号：26-001
| 26-004 | その他電気機械器具 | 低PCB(その他の電気機器) | 1個／台 | 17Ｋｇ |  |  | 0.1μＦ | 金属容器 | 掲示板有 | 分別 | 無 | PCB濃度：1.3mg/kg(分析証明書確認済) 移動元番号：26-002
| 26-005 | その他電気機械器具 | 低PCB(高圧コンデンサ) | 1個／台 | 43Ｋｇ |  |  | 50ＫＶＡ | 金属容器 | 掲示板有 | 分別 | 無 | PCB濃度：1.3mg/kg(分析証明書確認済) 移動元番号：26-001
| 26-006 | その他電気機械器具 | 低PCB(高圧コンデンサ) | 1個／台 | 43Ｋｇ |  |  | 50ＫＶＡ | 金属容器 | 掲示板有 | 分別 | 無 | PCB濃度：0.8mg/kg(分析証明書確認済) 移動元番号：26-002
| 28-001 | その他電気機械器具 | 遮断器 | 1個／台 | 55Ｋｇ |  |  | 50MVA |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無 | 1.6μg/100㎠（分析結果確認済み）※中に油が入っておらず、拭取り試験による。
| 29-001 | コンデンサー（3kg未満） | コンデンサー（3kg未満） | 1個／台 | 1Ｋｇ |  |  | 40μＦ |  |  | 分別 | 無
使用中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 使用の状況 | 参考事項

## 08320100599
ID | 08320100599
事業場名称 | 岡山市南区役所灘崎支所
市区町村コード | 104
所在地 | 岡山県岡山市南区片岡207番地
郵便番号 | 709-1215
電話番号 | 086-363-5201
管理地域事務所名
管理責任者氏名 | 髙橋 純夫
管理責任者職名 | 支所長
届出者名称 | 岡山市南区役所灘崎支所
届出者代表者氏名 | 髙山 純夫
届出者住所 | 岡山県岡山市南区片岡207番地
届出者郵便番号 | 709-1215
届出者電話番号 | 086-363-5201
保管中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 定格 | 容器性状 | 囲い | 分別・混在 | 漏れ | 参考事項
| 1-001 | 変圧器油（トランス油） | 変圧器油（トランス油） |  |  |  | 1式 |  |  | あり | 混在 | なし | サンプル採取時に余った油
| 1-002 | その他 | 手袋 |  |  |  | 1式 |  |  | あり | 混在 | なし | サンプル採取時に使用した手袋
使用中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 使用の状況 | 参考事項
| 29-001 | 変圧器（トランス） | 変圧器（トランス） | 1個／台 |  |  |  |  | PCB濃度：2.1mg/kg(分析証明書確認済)
| 29-002 | 変圧器（トランス） | 変圧器（トランス） | 1個／台 |  |  |  |  | PCB濃度：13mg/kg(分析証明書確認済)
| 29-003 | コンデンサー（3kg以上） | コンデンサー（3kg以上） | 1個／台

## 08320100644
ID | 08320100644
事業場名称 | 中国電力ネットワーク株式会社 岡山ネットワークセンター
市区町村コード | 104
所在地 | 岡山県岡山市南区福成3丁目4番11号
郵便番号 | 702-8022
電話番号 | 0120-411-353
管理地域事務所名
管理責任者氏名 | 俵 裕治
管理責任者職名 | 岡山ネットワークセンター 副所長
届出者名称 | 中国電力ネットワーク株式会社
届出者代表者氏名 | 松岡 秀夫
届出者住所 | 広島県広島市中区小町4番33号
届出者郵便番号 | 730-0041
届出者電話番号 | 082-241-7711
保管中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 定格 | 容器性状 | 囲い | 分別・混在 | 漏れ | 参考事項
| 岡01-100 | その他PCBを含む油 | 絶縁油 |  | 0.5Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡01-74 | その他 | 油流計 |  | 3.36Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡01-79 | ウエス | ウエス |  | 0.12Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡01-80 | その他PCBを含む油 | 廃油 |  | 0.6Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡01-81 | ウエス | ウエス |  | 0.3Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡01-82 | その他PCBを含む油 | 廃油 |  | 0.6Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡01-84 | その他PCBを含む油 | 廃油 |  | 0.1Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡01-85 | ウエス | ウエス |  | 0.4Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡01-87 | その他PCBを含む油 | 絶縁油 |  | 1.1Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡01-88 | その他 | 金属缶 |  | 0.24Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡01-89 | ウエス | ウエス |  | 0.06Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡01-92 | その他PCBを含む油 | 絶縁油 |  |  |  | 10cc |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡01-93 | ウエス | ウエス |  | 0.05Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡01-94 | その他PCBを含む油 | 廃油 |  |  |  | 1缶 |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡01-95 | ウエス | ウエス |  | 3.48Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡01-96 | その他PCBを含む油 | 絶縁油 |  | 1.3Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡01-97 | その他 | 試料瓶 |  | 0.52Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡01-98 | ウエス | ウエス |  | 0.4Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡01-99 | ウエス | ウエス |  | 0.6Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡02-114 | その他PCBを含む油 |  |  | 0.5Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡02-122 | ウエス | ウエス |  | 0.55Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡02-123 | その他PCBを含む油 |  |  | 1.3Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡02-71 | その他PCBを含む油 |  |  | 0.02Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡02-80 | その他PCBを含む油 |  |  | 0.02Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡02-82 | その他PCBを含む油 |  |  | 0.14Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡02-84 | その他PCBを含む油 |  |  | 0.2Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡02-86 | その他PCBを含む油 |  |  | 0.24Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡02-87 | ウエス | ウエス |  | 0.2Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡02-88 | その他PCBを含む油 |  |  | 0.72Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡02-89 | ウエス | ウエス |  | 0.6Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡03-02 | その他 |  | 1個／台 | 0.01Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡03-04 | その他 |  | 1個／台 | 0.02Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡03-06 | ウエス | ウエス | 1個／台 | 0.92Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡03-07 | ウエス | ウエス | 1個／台 | 0.88Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡03-08 | その他 |  | 1個／台 | 0.2Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡03-11 | その他 |  | 1個／台 | 5Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡03-12 | ウエス | ウエス | 1個／台 | 0.19Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡03-48 | ウエス | ウエス | 1個／台 | 1.5Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡03-49 | その他 |  | 1個／台 | 0.01Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡03-50 | その他 |  | 1個／台 | 0.27Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡03-51 | その他 |  | 1個／台 | 0.3Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡03-52 | ウエス | ウエス | 1個／台 | 0.2Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡03-67 | その他 |  | 1個／台 | 0.02Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡03-68 | その他 |  | 1個／台 | 0.01Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡03-69 | その他 |  | 1個／台 | 0.1Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡03-70 | ウエス | ウエス | 1個／台 | 0.1Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡03-71 | ウエス | ウエス | 1個／台 | 0.1Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡03-72 | ウエス | ウエス | 1個／台 | 0.1Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し
| 岡04-01 | その他PCBを含む油 |  | 1個／台 | 0.02Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 岡04-02 | ウエス | ウエス | 1個／台 | 0.5Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 岡04-05 | ウエス | ウエス | 1個／台 | 0.4Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 岡04-06 | その他PCBを含む油 | 絶縁油 | 1個／台 | 0.2Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 岡04-09 | ウエス | ウエス | 1個／台 | 0.2Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 岡04-10 | その他PCBを含む油 | 絶縁油 | 1個／台 | 0.03Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 岡04-11 | その他PCBを含む油 | 絶縁油 | 1個／台 | 0.2Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 岡04-12 | その他 | 保管容器 | 1個／台 | 14Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 岡04-14 | その他 | 26D感熱筒 | 1個／台 | 10Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 岡04-15 | ウエス | ウエス | 1個／台 | 0.1Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 岡04-26 | その他PCBを含む油 | 絶縁油 | 1個／台 | 0.02Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 岡04-27 | ウエス | ウエス | 1個／台 | 0.2Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 岡04-31 | ウエス | ウエス | 1個／台 | 1.54Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 岡04-32 | ウエス | ウエス | 1個／台 | 0.3Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 岡04-33 | その他PCBを含む油 |  | 1個／台 | 0.3Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 岡04-34 | その他 | 26D感熱筒 | 1個／台 | 10Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 岡04-35 | その他PCBを含む油 | 絶縁油 | 1個／台 | 0.05Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 岡04-36 | その他 | 保管容器 | 1個／台 | 0.14Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 岡04-37 | ウエス | ウエス | 1個／台 | 0.1Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 岡04-38 | その他PCBを含む油 | 絶縁油 | 1個／台 | 0.2Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | なし
| 岡28-02 | その他電気機械器具 | ダイヤル温度計 |  | 5.2Ｋｇ |  |  |  | ビニール袋 | 囲い有（屋内）表示有 | 分別 | 無し | 0.97ppm
| 岡28-73 | その他PCBを含む油 |  |  | 0.01Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有（屋内）表示有 | 分別 | 無し | 110ppm
| 岡28-74 | その他PCBを含む油 |  |  | 0.01Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有（屋内）表示有 | 分別 | 無し | 90ppm
| 岡29-28 | その他PCBを含む油 |  |  | 0.05Ｋｇ |  | 1缶 |  |  | 囲い有（屋内）表示有 | 分別 | 無し
| 岡29-29 | その他PCBを含む油 |  |  | 0.05Ｋｇ |  | 1缶 |  |  | 囲い有（屋内）表示有 | 分別 | 無し
| 岡29-30 | その他PCBを含む油 |  |  | 0.05Ｋｇ |  | 1缶 |  |  | 囲い有（屋内）表示有 | 分別 | 無し
| 岡29-31 | その他PCBを含む油 |  |  | 0.05Ｋｇ |  | 1缶 |  |  | 囲い有（屋内）表示有 | 分別 | 無し
| 岡29-33 | その他PCBを含む油 |  |  | 0.4Ｋｇ |  | 1缶 |  |  | 囲い有（屋内）表示有 | 分別 | 無し
| 岡29-35 | その他PCBを含む油 |  |  | 0.2Ｋｇ |  | 1缶 |  |  | 囲い有（屋内）表示有 | 分別 | 無し
| 岡29-37 | その他電気機械器具 | ダイヤル温度計 |  | 5Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有（屋内）表示有 | 分別 | 無し
| 岡29-41 | その他PCBを含む油 |  |  | 4Ｋｇ |  | 1缶 |  |  | 囲い有（屋内）表示有 | 分別 | 無し
| 岡29-42 | その他PCBを含む油 |  |  | 1Ｋｇ |  | 1缶 |  |  | 囲い有（屋内）表示有 | 分別 | 無し
| 岡29-43 | その他PCBを含む油 |  |  | 0.01Ｋｇ |  | 1缶 |  |  | 囲い有（屋内）表示有 | 分別 | 無し
| 岡29-53 | その他PCBを含む油 |  |  | 0.035Ｋｇ |  | 1缶 |  |  | 囲い有（屋内）表示有 | 分別 | 無し
| 岡29-54 | その他PCBを含む油 |  |  | 0.3Ｋｇ |  | 1缶 |  |  | 囲い有（屋内）表示有 | 分別 | 無し
| 岡29-57 | その他PCBを含む油 |  |  | 0.03Ｋｇ |  | 1缶 |  |  | 囲い有（屋内）表示有 | 分別 | 無し
| 岡29-58 | その他PCBを含む油 |  |  | 0.03Ｋｇ |  | 1缶 |  |  | 囲い有（屋内）表示有 | 分別 | 無し
| 岡29-59 | その他PCBを含む油 |  |  | 0.6Ｋｇ |  | 1缶 |  |  | 囲い有（屋内）表示有 | 分別 | 無し
| 岡30-02 | その他PCBを含む油 |  |  | 0.3Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有（屋内）表示有 | 分別 | 無し
| 岡30-07 | その他PCBを含む油 |  |  |  |  | 10cc |  |  | 囲い有（屋内）表示有 | 分別 | 無し
| 岡30-12 | その他 | ダイヤル温度計 |  | 4Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有（屋内）表示有 | 分別 | 無し
| 岡30-146 | その他PCBを含む油 |  |  | 0.9Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有（屋内）表示有 | 分別 | 無し
| 岡30-22 | その他PCBを含む油 |  |  |  |  | 10cc |  |  | 囲い有（屋内）表示有 | 分別 | 無し
| 岡30-37 | その他PCBを含む油 |  |  | 0.12Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有（屋内）表示有 | 分別 | 無し
| 岡30-39 | その他PCBを含む油 |  |  | 0.01Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有（屋内）表示有 | 分別 | 無し
| 岡30-69 | その他 | ボルト類 |  | 13Ｋｇ |  |  |  |  | 囲い有（屋内）表示有 | 分別 | 無し
使用中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 使用の状況 | 参考事項

## 08320100648
ID | 08320100648
事業場名称 | 岡山市立市民屋内温水プール
市区町村コード | 104
所在地 | 岡山県岡山市南区豊成一丁目４番２２号
郵便番号 | 700-0942
電話番号 | ０086-803-1615
管理地域事務所名
管理責任者氏名 | 永原 真衣子
管理責任者職名 | 主事
届出者名称 | 岡山市
届出者代表者氏名 | 大森 雅夫
届出者住所 | 岡山県岡山市北区大供一丁目１番１号
届出者郵便番号 | 700-8544
届出者電話番号 | 086-803-1615
保管中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 定格 | 容器性状 | 囲い | 分別・混在 | 漏れ | 参考事項
| Ｔ１ | その他電気機械器具 | 低PCB(高圧トランス) | 1個／台 | 260Ｋｇ |  |  | 50ＫＶＡ | 容器なし | 有り（屋内） | 分別 | 無し | 濃度13mg/kg（検査結果確認済）
| Ｔ２ | その他電気機械器具 | 低PCB(高圧トランス) | 1個／台 | 405Ｋｇ |  |  | 100ＫＶＡ | 容器なし | 有り（屋内） | 分別 | 無し | 濃度15mg/kg（検査結果確認済）
| Ｔ３ | その他電気機械器具 | 低PCB(高圧トランス) | 1個／台 | 580Ｋｇ |  |  | 200ＫＶＡ | 容器なし | 有り（屋内） | 分別 | 無し | 濃度13mg/kg（検査結果確認済）
| Ｔ４ | その他電気機械器具 | 低PCB(高圧トランス) | 1個／台 | 580Ｋｇ |  |  | 150ＫＶＡ | 容器なし | 有り（屋内） | 分別 | 無し | 濃度12mg/kg（検査結果確認済）
使用中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 使用の状況 | 参考事項
| 30-001 | 変圧器（トランス） | 変圧器（トランス） | 1個／台
| 30-002 | 変圧器（トランス） | 変圧器（トランス） | 1個／台

## 08320100671
ID | 08320100671
事業場名称 | おかやま信用金庫 妹尾支店（旧大福支店）
市区町村コード | 104
所在地 | 岡山県岡山市南区妹尾２３０５－１
郵便番号 | 701-0205
電話番号 | 086-223-7475
管理地域事務所名
管理責任者氏名 | 斎藤 和正
管理責任者職名 | 総務部
届出者名称 | おかやま信用金庫
届出者代表者氏名 | 桑田 真治
届出者住所 | 岡山県岡山市北区柳町１丁目１１番２１号
届出者郵便番号 | 700-0904
届出者電話番号 | 086-223-7475
保管中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 定格 | 容器性状 | 囲い | 分別・混在 | 漏れ | 参考事項
使用中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 使用の状況 | 参考事項
| 28-006 | 変圧器（トランス） | 変圧器（トランス） | 1個／台 | 207Ｋｇ |  |  |  | 5.4mg/kg（分析結果確認済み）

## 08320100674
ID | 08320100674
事業場名称 | おかやま信用金庫 福島支店
市区町村コード | 104
所在地 | 岡山県岡山市南区築港栄町１－１６
郵便番号 | 702-8053
電話番号 | 086-223-7475
管理地域事務所名
管理責任者氏名 | 斎藤 和正
管理責任者職名 | 総務部
届出者名称 | おかやま信用金庫
届出者代表者氏名 | 桑田 真治
届出者住所 | 岡山県岡山市北区柳町１丁目１１番２１号
届出者郵便番号 | 700-0904
届出者電話番号 | 086-223-7475
保管中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 定格 | 容器性状 | 囲い | 分別・混在 | 漏れ | 参考事項
使用中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 使用の状況 | 参考事項
| 28-001 | 変圧器（トランス） | 変圧器（トランス） | 1個／台 | 140Ｋｇ |  |  |  | 18mg/kg（分析結果確認済み）
| 28-002 | 変圧器（トランス） | 変圧器（トランス） | 1個／台 | 375Ｋｇ |  |  |  | 17mg/kg（分析結果確認済み）

## 08320100691
ID | 08320100691
事業場名称 | 七区第５号機場
市区町村コード | 104
所在地 | 岡山県岡山市南区西七区５４９番地先
郵便番号 | 709-1202
電話番号 | 086-233-9831
管理地域事務所名
管理責任者氏名 | 川上 潤
管理責任者職名 | 農地農村計画課 副参事
届出者名称 | 岡山県備前県民局
届出者代表者氏名 | 和仁 敏行
届出者住所 | 岡山県岡山市北区弓之町６－１
届出者郵便番号 | 700-0817
届出者電話番号 | 086-233-9831
保管中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 定格 | 容器性状 | 囲い | 分別・混在 | 漏れ | 参考事項
| 28-004 | その他電気機械器具 | 配電函 | 1個／台 |  |  |  | 25ＭＶＡ |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し | 6.3mg/kg（分析結果確認済み）
使用中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 使用の状況 | 参考事項

## 08320100692
ID | 08320100692
事業場名称 | 藤田三角地機場
市区町村コード | 104
所在地 | 岡山県岡山市南区藤田７１８番地先
郵便番号 | 701-0221
電話番号 | 086-233-9831
管理地域事務所名
管理責任者氏名 | 川上 潤
管理責任者職名 | 農地農村計画課 副参事
届出者名称 | 岡山県備前県民局
届出者代表者氏名 | 和仁 敏行
届出者住所 | 岡山県岡山市北区弓之町６－１
届出者郵便番号 | 700-0817
届出者電話番号 | 086-233-9831
保管中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 定格 | 容器性状 | 囲い | 分別・混在 | 漏れ | 参考事項
| 28-002 | その他電気機械器具 | 変圧器 | 1個／台 | 60Ｋｇ |  |  | 1ＫＶＡ |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し | 1.0mg/kg（分析結果確認済み）
| 28-003 | その他電気機械器具 | 変圧器 | 1個／台 | 60Ｋｇ |  |  | 1ＫＶＡ |  | 囲い有、掲示有 | 分別 | 無し | 2.3mg/kg（分析結果確認済み）
使用中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 使用の状況 | 参考事項

## 08320100748
ID | 08320100748
事業場名称 | 株式会社栄工プラント第２工場
市区町村コード | 104
所在地 | 岡山県岡山市南区箕島１０６８
郵便番号 | 701-0206
電話番号 | 086-282-4415
管理地域事務所名
管理責任者氏名 | 時國 和宏
管理責任者職名 | 専務取締役
届出者名称 | 株式会社栄工プラント
届出者代表者氏名 | 時國 敦範
届出者住所 | 岡山県岡山市南区箕島１０８７
届出者郵便番号 | 701-0206
届出者電話番号 | 086-282-4415
保管中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 定格 | 容器性状 | 囲い | 分別・混在 | 漏れ | 参考事項
| 29-001 | コンデンサー（3kg以上） | コンデンサー（3kg以上） | 1個／台 | 37Ｋｇ |  |  | 30ＫＶＡ |  | 囲い無、掲示有 | 分別 | 無し
使用中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 使用の状況 | 参考事項

## 08320100765
ID | 08320100765
事業場名称 | 株式会社白十字ファクトリー 妹尾工場
市区町村コード | 104
所在地 | 岡山県岡山市南区妹尾荒田２３２２－１
郵便番号 | 701-0205
電話番号 | 086-296-7550
管理地域事務所名
管理責任者氏名 | 山本 孝司
管理責任者職名 | 部長
届出者名称 | 株式会社白十字ファクトリー
届出者代表者氏名 | 二木 正久
届出者住所 | 岡山県岡山市南区藤田６５１番地の１７
届出者郵便番号 | 701-0221
届出者電話番号 | 086-296-7550
保管中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 定格 | 容器性状 | 囲い | 分別・混在 | 漏れ | 参考事項
使用中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 使用の状況 | 参考事項
| 1 | 変圧器（トランス） | 変圧器（トランス） | 1個／台 | 520Ｋｇ

## 08320100899
ID | 08320100899
事業場名称 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 岡山南SC
市区町村コード | 104
所在地 | 岡山県岡山市南区藤田667-1
郵便番号 | 701-0221
電話番号 | 070-3116-1678
管理地域事務所名
管理責任者氏名
管理責任者職名
届出者名称 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 岡山南SC
届出者代表者氏名 | 丸山竜也
届出者住所 | 岡山県岡山市南区藤田667-1
届出者郵便番号
届出者電話番号
保管中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 定格 | 容器性状 | 囲い | 分別・混在 | 漏れ | 参考事項
| 03-001 | コンデンサー（3kg以上） | コンデンサー（3kg以上） | 1個／台 | 25Ｋｇ |  |  | 50ＫＶＡ |  | 有 | 分別 | なし
使用中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 使用の状況 | 参考事項

## 08320100908
ID | 08320100908
事業場名称 | 岡山市立藤田公民館
市区町村コード | 104
所在地 | 岡山県岡山市南区藤田508番地
郵便番号 | 701-0221
電話番号 | 086-296-2185
管理地域事務所名
管理責任者氏名 | 池上 博通
管理責任者職名 | 館長
届出者名称 | 岡山市教育委員会事務局生涯学習課公民館振興室
届出者代表者氏名 | 友田 邦彦
届出者住所 | 岡山県岡山市北区幸町10番16号
届出者郵便番号 | 700-0903
届出者電話番号 | 086-234-6015
保管中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 定格 | 容器性状 | 囲い | 分別・混在 | 漏れ | 参考事項
| 3-001 | 変圧器（トランス） | 変圧器（トランス） | 1個／台 | 107Ｋｇ |  |  | 20ＫＶＡ
| 3-002 | 変圧器（トランス） | 変圧器（トランス） | 1個／台 | 235Ｋｇ |  |  | 50ＫＶＡ
使用中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 使用の状況 | 参考事項

## 08320100923
ID | 08320100923
事業場名称 | 岡山市環境局環境部第1事業所
市区町村コード | 104
所在地 | 岡山県岡山市南区当新田485-1
郵便番号 | 700-0956
電話番号 | 086-243-2771
管理地域事務所名
管理責任者氏名 | 長原 英世
管理責任者職名 | 所長
届出者名称 | 岡山市環境局環境部第1事業所
届出者代表者氏名 | 長原 英世
届出者住所 | 岡山県岡山市南区当新田485-1
届出者郵便番号 | 700-0956
届出者電話番号 | 086-243-2771
保管中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 定格 | 容器性状 | 囲い | 分別・混在 | 漏れ | 参考事項
| 04-001 | 蛍光灯用安定器 | 蛍光灯用安定器 | 11個／台 | 42.4Ｋｇ |  |  |  |  | 無 | 分別 | 無
| 04-002 | コンデンサー（3kg未満） | コンデンサー（3kg未満） | 22個／台 | 0.14Ｋｇ |  |  |  |  | 無 | 混在 | 無
使用中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 使用の状況 | 参考事項

## 08320100924
ID | 08320100924
事業場名称 | 岡山ガス株式会社築港工場
市区町村コード | 104
所在地 | 岡山県岡山市南区築港栄町10番地14
郵便番号 | 702-8053
電話番号 | 086-264-8721
管理地域事務所名
管理責任者氏名 | 建部 修
管理責任者職名 | 施設グループ長
届出者名称 | 岡山ガス株式会社
届出者代表者氏名 | 岡﨑 達也
届出者住所 | 岡山県岡山市中区桜橋二丁目1番1号
届出者郵便番号 | 703-8285
届出者電話番号 | 086-272-3111
保管中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 定格 | 容器性状 | 囲い | 分別・混在 | 漏れ | 参考事項
| 4-001 | コンデンサー（3kg以上） | コンデンサー（3kg以上） | 1個／台 | 10Ｋｇ |  |  | 19.1ＫＶＡ |  | 専用倉庫 掲示あり | 分別 | なし
使用中 | 廃棄物番号 | 廃棄物種類 | 詳細種類 | 数量 | 重量 | 容積 | その他数量 | 使用の状況 | 参考事項