## Sheet1
【雨水流出抑制対策チェックシート】
所在地 | [15 empty] | 第1回 |  |  |  | 令和 |  |  | 年 | 月 |  |  | 日
申請者 | [12 empty] | 協議日 |  |  | 第2回 |  |  |  | 令和 |  |  | 年 | 月 |  |  | 日
協議者 | [15 empty] | 第3回 |  |  |  | 令和 |  |  | 年 | 月 |  |  | 日
１．基本概要 | [27 empty] | 担当課チェック↓
行為の種別 |  |  | □ 開発行為（許可を要しない開発行為を含む） | [23 empty] | □
□ 建築物の建築（□ 新築 □ 増築 □ 改築 □ 移転）
□ 駐車場の設置
□ 土地の舗装
□ その他（ ）
行為の目的 | [26 empty] | □
行為の面積 | [5 empty] | ㎡ | [20 empty] | □
|  | 段階的計画 | □ 無 |  |  | □ 有 |  |  | → | 対象面積（ ㎡）
|  | 小規模建築物 | □ 非該当 |  |  | □ 該当 |  |  | → | 影響面積（ ㎡）
排水区 |  |  | □ 旭西排水区 | [13 empty] | 0.05 | [9 empty] | □
|  |  | □ 旭西排水区以外の笹ヶ瀬川流域関連排水区 | [13 empty] | 0.0361
|  |  | □ その他排水区 | [13 empty] | 0.0278
下水排除方式 |  |  | □ 合流式 |  |  | □ 分流式 | [20 empty] | □
集水不可能部 |  |  | □ 無 |  |  | □ 有 |  |  | → □ 全体面積の1割未満 | [6 empty] | （ | [6 empty] | ㎡） |  |  |  | □
2．添付書類・必須項目
□ 位置図 | [26 empty] | □
□ 配置図 |  |  |  |  | □ 土地利用凡例 | [6 empty] | □ 外構凡例 | [8 empty] | □ 低減面積 | [5 empty] | □
□ 雨水排水計算書 |  |  |  |  | □ 設計貯留量計算 | [6 empty] | □ 貯留施設容量計算 | [14 empty] | □
[5 empty] | □ 許容放流量計算 | [6 empty] | □ オリフィス寸法・ポンプ選定計算
□ 排水施設計画平面図 |  |  |  |  | □ 流域区分図 | [6 empty] | □ 計画地盤高 | [8 empty] | □ 流水方向 | [5 empty] | □
[5 empty] | □ 貯留施設寸法 | [6 empty] | □ 集水設備規格 | [8 empty] | □ 建物雨水系統図
□ 雨水流出抑制施設計画図 |  |  |  |  | □ 貯留施設・流入桝・放流桝の構造図・断面図 | [21 empty] | □
□ 各所計画高（別添チェックシート参照）
□ 各付帯設備（別添チェックシート参照）
□ 製品カタログ | [26 empty] | □
□ その他 | [26 empty] | □
3．貯留方法
□ 表面貯留 | [26 empty] | □
|  | 貯留水深 |  | m
|  |  | 限界貯留水深 |  |  | □ 以下 |  |  |  | □ 超過
→ □ 施主に確認済み
|  | 設置場所 | □ 所有者利用部 | [6 empty] | □ 来客者利用部
→ 案内板 □ 有 □ 無
|  | 流出桝 | 泥溜 |  |  | □ 有 |  | （ |  |  | mm |  | ）
□ 側溝貯留 | [26 empty] | □
|  | 設置方法 | □ 単体設置 | [6 empty] | □ 表面貯留と併用
→ □ 8割水深
|  | 流出桝 | 泥溜 |  |  | □ 有 |  | （ |  |  | mm |  | ）
□ 砕石貯留 | [26 empty] | □
|  | 貯留槽本体 | 充填砕石 |  |  | □ 単粒度砕石4号（空隙率35％）
□ 単粒度砕石3号（空隙率35％）
[6 empty] | □ その他（充填材 | [10 empty] | 空隙率 |  |  |  |  | %）
→ □ 空隙率証明資料添付
|  |  | シート |  |  | 底面・側面 |  |  |  | □ 遮水シート
[6 empty] | 上面 |  |  |  | □ 遮水シート
[11 empty] | → エア抜き設備 |  |  |  |  | □ 有 |  |  | （ | [5 empty] | ）
□ 透水シート
|  |  | 有孔管 |  |  | □ 有 |  |  |  | □ 無
|  | 流入桝 | 泥溜 |  |  | □ 有 |  | （ |  |  | mm |  | ）
|  | 流入接続管 | ゴミ等流入防止フィルター | [6 empty] | □ 有
|  |  | 充填材流出防止フィルター | [6 empty] | □ 有
|  | 流出接続管 | 充填材流出防止フィルター | [6 empty] | □ 有
|  | 流出桝 | 泥溜 |  |  | □ 有 |  | （ |  |  | mm |  | ）
□ プラスチック製貯留 | [26 empty] | □
|  | 貯留槽本体 | 使用製品 | [9 empty] | （空隙率 |  |  |  |  | %）
|  |  | 点検口 |  |  | □ 有 |  |  |  | □ 無
|  |  | シート |  |  | 底面・側面 |  |  |  | □ 遮水シート
[6 empty] | 上面 |  |  |  | □ 遮水シート
[11 empty] | → エア抜き設備 |  |  |  |  | □ 有 |  |  | （ | [5 empty] | ）
□ 透水シート
|  | 流入桝 | 泥溜 |  |  | □ 有 |  | （ |  |  | mm |  | ）
|  | 流入接続管 | ゴミ等流入防止フィルター | [6 empty] | □ 有 |  |  |  | □ 無
|  | 流出桝 | 泥溜 |  |  | □ 有 |  | （ |  |  | mm |  | ）
□ コンクリート製貯留 | [26 empty] | □
|  | 貯留槽本体 | 工法 |  |  | □ 現場打
[6 empty] | □ PCa製品 | [10 empty] | （空隙率 | [5 empty] | %）
|  |  | 点検口 |  |  | □ 有
|  |  | 人通口 |  |  | □ 有 |  |  |  | □ 無
|  |  | エア抜き設備 |  |  | □ 有 |  | （ | [5 empty] | ）
|  | 流入桝 | 泥溜 |  |  | □ 有 |  | （ |  |  | mm |  | ）
|  | 流入接続管 | ゴミ等流入防止フィルター | [6 empty] | □ 有 |  |  |  | □ 無
|  | 流出桝 | 泥溜 |  |  | □ 有 |  | （ |  |  | mm |  | ）
□ ピット貯留 | [26 empty] | □
|  | 貯留槽本体 | 点検口 |  |  | □ 有
|  |  | 人通口 |  |  | □ 有 |  |  |  | □ 無
|  |  | エア抜き設備 |  |  | □ 有 |  | （ | [5 empty] | ）
|  | 流入桝 | 泥溜 |  |  | □ 有 |  | （ |  |  | mm |  | ）
|  | 流入接続管 | ゴミ等流入防止フィルター | [6 empty] | □ 有 |  |  |  | □ 無
□ 既存施設の利用・転用 | [26 empty] | □
□ 低減措置による必要貯留量の相殺 | [26 empty] | □
□ その他 | [26 empty] | □
4．排水方式
自然流下方式 | [26 empty] | □
|  | オリフィス | 閉塞防止スクリーン | [6 empty] | □ 有
|  | 満水時 | オーバーフロー管・余水吐 | [6 empty] | □ 有 |  |  |  |  | □ 無
|  | 放流先水位 | 貯留槽底面高－ m
ポンプ排水方式 | [26 empty] | □
|  | オリフィス | □ 無 |  |  | □ 有
[7 empty] | → 閉塞防止スクリーン | [7 empty] | □ 有
|  | ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管 | 流出桝 |  |  | □ 有
|  |  | 放流桝 |  |  | □ 有
|  | 運転体制 | □ 単独交互非常時並列運転 | [7 empty] | □ 単独交互運転 | [6 empty] | □ 並列交互運転
5．関係課との協議
放流先 | [26 empty] | □
放流先所管
協議 |  |  | □ 済
その他
6．確認事項 | [25 empty] | 申請者チェック↓
・ | 1haを超える開発行為の場合、河川管理者との協議を行っている | [23 empty] | □ |  | □
・ | 貯留施設直上の浸透域・浸透施設を低減対象から除外している | [23 empty] | □ |  | □
・ | 浸透域・浸透施設の水平投影面積を低減計上している | [23 empty] | □ |  | □
・ | 複数の集水区域を設定する場合、各集水面積に応じた設計貯留量を持つ貯留施設を | [23 empty] | □ |  | □
設計している
・ | 雨水の集水に必要な敷地勾配が確保できている | [23 empty] | □ |  | □
・ | 排水完了時、貯留施設内に雨水が滞留しない構造としている | [23 empty] | □ |  | □
・ | 貯留施設の適切な維持管理を行う | [23 empty] | □ |  | □
7．その他協議事項