## 特定調達品目（公共工事）
】
岡 山 市 特 定 調 達 品 目 （判断基準及び配慮事項） － 公共工事関連物品のみ －
分 野 | 分類 | 品目名 |  | 判断基準 | 配慮事項
|  | （品目分類） | （品目名）
20．公共工事 | 資材 | 盛土材等 | 建設残土（建設汚泥を含む）から再生した処理土 | ①建設残土（建設汚泥を含む）から再生した処理残土であること。 ②重金属等有害物質の含有及び溶出については、土壌汚染対策法及び土壌の汚染に係る環境基準を満たすこと。
|  |  | 土工用水砕スラグ | 天然砂（海砂、山砂）、天然砂利、砕砂若しくは砕石の一部又は全部を代替して使用できる高炉水砕スラグを使用した土工用材料であること。 | 鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものであること。
|  |  | 土工用溶融スラグ | 天然砂（海砂、山砂）、天然砂利、砕砂又は砕石の一部若しくは全部を代替して使用できるごみ焼却灰溶融スラグを使用した土工用材料であること。
|  | 地盤改良材 | 地盤改良用製鋼スラグ | サンドコンパクションパイル工法において、天然砂（海砂、山砂）の全部を代替して使用することができる製鋼スラグであること。 | 鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものであること。
|  | コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊リサイクル資材 | 再生加熱アスファルト混合物 | アスファルト・コンクリート塊から製造した骨材が含まれていること。
|  |  | 再生骨材等 | コンクリート塊又はアスファルト・コンクリート塊から製造した骨材が含まれていること。
|  | コンクリート用スラグ骨材 | 高炉スラグ骨材 | 天然砂（海砂、山砂）、天然砂利、砕砂若しくは砕石の一部又は全部を代替して使用できる高炉スラグを使用した骨材であること。 | 鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものであること。【備考】ＪＩＳ A 5011-1に適合する資材は、本基準を満たす。
|  | アスファルト混合物 | 溶融スラグ混入アスファルト混合物 | 加熱アスファルト混合物の骨材として、ごみ焼却灰溶融スラグを使用していること。
|  |  | 中温化アスファルト混合物 | 加熱アスファルト混合物において、調整剤を添加することにより必要な品質を確保しつつ製造時の加熱温度を30℃程度低減させて製造されるアスファルト混合物であること。
備考１)
|  | 路盤材 | 鉄鋼スラグ混入路盤材 | 路盤材として、道路用鉄鋼スラグを使用していること。 | 鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものであること。【備考】ＪＩＳ A 5015に適合する資材は、本基準を満たす。
|  | 小径丸太材 | 間伐材 | ①間伐材（林地残材・小径木等の再生資源を含む。）であって、有害な腐れ又は割れ等の欠陥がないこと。 ②林地残材・小径木等の再生資源以外の場合は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域の森林に関する法令に照らして合法な木材であること。 | 林地残材・小径木等の再生資源以外の場合は、原料の原木は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出したものであること。
|  | 混合セメント | 高炉セメント | 高炉セメントであって、原料に30％を超える分量の高炉スラグを使用していること。 | 【備考】ＪＩＳ Ｒ 5211で規定されるＢ種及びＣ種に適合する資材は本基準を満たす。
|  | コンクリート及びコンクリート製品 | 透水性コンクリート | 透水係数1×10-2cm/sec以上であること。（雨水を浸透させる必要がある場合に、高強度を必要としない部分において使用） | 【備考】ＪＩＳ A 5371で規定される透水性平板に適合する資材は、本基準を満たす。
|  | 吹き付けコンクリート | フライアッシュを用いた吹付けコンクリート | 吹付けコンクリートであって、1ｍ3当たり100kg以上のフライアッシュが混和材として使用されていること。
|  | 塗料 | 下塗用塗料（重防食） | 鉛又はクロムを含む顔料を配合していないこと。
|  |  | 低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料 | 水性型の路面標示用塗料であって、揮発性有機溶剤（ＶＯＣ）の含有率（塗料総質量に対する揮発性溶剤の質量の割合）が5％以下であること。
|  |  | 高日射反射率塗料 | ①近赤外波長域日射反射率が表に示す数値以上であること。 ②近赤外波長域の日射反射率保持率の平均が80％以上であること。 | 【備考】ＪＩＳ Ｋ 5675に適合する資材は、本基準を満たす。
|  | 防水 | 高日射反射率防水 | 近赤外域における日射反射率が50％以上であること。
|  | 舗装材 | 再生材料を用いた舗装用ブロック（焼成） | ①原料に再生材料（別表Ⅰの左欄に掲げるものを原料として、同表の右欄に掲げる前処理方法に従って処理されたもの等）を用い、焼成したものであること。 ②再生材料が原材料の重量比で20％以上（複数の材料を使用している場合は、それらの材料の合計）使用されていること。ただし、再生材料の重量の算定において、通常利用している同一工場からの廃材の重量は除かれるものとする。 ③土壌の汚染に係る環境基準（平成3年8月23日環境庁告示第46号）の規定に従い、製品又は使用している再生材料の焼成品を2mm以下に粉砕したものにおいて、重金属等有害物質の溶出について問題のないこと。 | 土壌汚染対策法（平成14年5月29日法律第53号）に関する規定に従い、製品又は使用している再生材料の焼成品を2mm以下に粉砕したものにおいて、重金属等有害物質の含有について問題のないこと。
|  |  | 再生材料を用いた舗装用ブロック類（プレキャスト無筋コンクリート製品） | ①原料に再生材料（下表の左欄に掲げるものを原料として、同表の右欄に掲げる前処理方法に従って処理されたもの等）を用いられたものであること。 ②再生材料利用率は原材料の重量比で20％以上（複数の材料を使用している場合は、それらの材料の合計）使用されていること。なお、透水性確保のために、粗骨材の混入率を上げる必要がある場合は、再生材料が原材料の重量比15％以上使用されていること。ただし、再生材料は通常利用している同一工場からの廃材は除くものとする。 ③再生材料における重金属等有害物質の含有及び溶出について問題がないこと。
|  | 園芸資材 | バークたい肥 | 以下の基準を満たし、木質部より剥離された樹皮を原材料として乾燥重量比50％以上を使用し、かつ、発酵補助材を除くその他の原材料には畜ふん、動植物性残さ又は木質系廃棄物等の有機性資源を使用していること。
|  | 道路照明 | LED道路照明 | ○LEDを用いた道路照明施設であって、次のいずれかの要件を満たすこと。 ①道路照明器具（連続照明、歩道照明、局部照明）である場合は、次の基準を満たすこと。 ア．標準皮相電力が別表Ⅱに示された設計条件タイプごとの値以下であること。 イ．演色性は平均演色評価数Raが60以上であること。 ウ．LEDモジュール及びLEDモジュール用制御装置の定格寿命はそれぞれ60,000時間以上であること。 ②トンネル照明器具（基本照明）である場合は、次の基準を満たすこと。 ア．標準皮相電力が別表Ⅲに示された設計条件タイプごとの値以下であること。 イ．演色性は平均演色評価数Raが60以上であること。 ウ．LEDモジュール及びLEDモジュール用制御装置の定格寿命はそれぞれ90,000時間以上であること。 ③トンネル照明器具（入口照明）である場合は、次の基準を満たすこと。 ア．標準皮相電力が別表Ⅳに示された種別ごとの値以下であること。 イ．演色性は平均演色評価数Raが60以上であること。 ウ．LEDモジュール及びLEDモジュール用制御装置の定格寿命はそれぞれ75,000時間以上であること。
|  | タイル | セラミックタイル | ①原料に再生材料（別表Ⅰの左欄に掲げるものを原料として、同表の右欄に掲げる前処理方法に従って処理されたもの等）が用いられているものであること。 ②再生材料が原材料の重量比で20%以上（複数の材料が使用されている場合は、それらの材料の合計）使用されていること。ただし、再生材料の重量の算定において、通常利用している同一工場からの廃材の重量は除かれるものとする。 ③土壌の汚染に係る環境基準（平成3年8月23日環境庁告示第46号）の規定に従い、製品又は使用している再生材料の焼成品を2mm以下に粉砕したものにおいて、重金属等有害物質の溶出について問題のないこと。 | 土壌汚染対策法（平成14年5月29日法律第53号）に関する規程に従い、製品又は使用している再生材料の焼成品を2mm以下に粉砕したものにおいて、重金属等有害物質の含有について問題のないこと。
|  | 建具 | 断熱サッシ・ドア | ○建築物の窓等を通じての熱の損失を防止する建具であって、次のいずれかに該当すること。 ・複層ガラスを用いたサッシであること。 ・二重サッシであること。 ・断熱材の使用その他これらに類する有効な 断熱の措置が講じられたドアであること。 | ①サッシの枠、障子の枠及びガラスに有効な断熱の措置が講じられていること、又は断熱性の高い素材を使用したものであること。 ②エネルギー使用の合理化等に関する法律施行令第21条第2号及び第3号に定めるサッシ及び複層ガラスについては、可能な限り熱損失防止性能の数値が小さいものであること。
|  | フローリング | フローリング | ①間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木等を使用していること、かつ、それ以外の原料の原木は、伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法な木材であること。 ②上記①以外の場合は、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木以外の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国における森林に関する法令に照らして合法な木材であること。 ③基材に木材を使用した場合は、原料の間伐材は伐採に当たって、原木の生産された国における森林に関する法令に照らして合法な木材であること。 ④居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒドの放散量が平均値で0.3mg/Lかつ最大値で0.4mg/L以下であること。 | ①原料の原木は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材、小径木等の再生資源、間伐材（元材に木材を使用しない場合に限る。）である原木は除く。 ②木質系材料にあたっては、再生資源及び間伐材の利用割合が可能な限り高いものであること。
|  | 再生木質ボード | パーティクルボード 繊維板 | ①間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木・小径木等の再生資源である木質材料や植物繊維の重量比配合割合が50％以上であること。 ②間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木、小径木以外の原料の原木は、その伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法な木材であること。 ③居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒドの放散量が平均値で0.3mg/Lかつ最大値で0.4mg/L以下であること。 | ①原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木、小径木等の再生資源、間伐材である原木は除く。 ②木質系材料にあっては、再生資源及び間伐材の利用割合が可能な限り高いものであること。 【備考】 「パーティクルボード」及び「繊維板」については、判断の基準③について、JIS A 5908 及びA5905 で規定されるF☆☆☆☆等級に適合する資材は、本基準を満たす。 | ｃ
|  | 木材・プラスチック再生複合材製品 | 木材・プラスチック再生複合材製品 備考２） | ①リサイクル材料等として認められる原料が原材料の重量比で60％以上（複数の材料が使用されている場合は、それらの材料の合計）使用していること。 ②原料として使用する木質材料は、リサイクル材料等として認められる木質原料の割合が100％であること。 ③重金属等有害物質の含有及び溶出について問題がないこと。 ④製品に使用するプラスチックは、使用後に回収し、再リサイクルを行う際に支障を来さないものであること。 | 撤去後に回収して再生利用するシステムがあること。
|  | 断熱材 | 断熱材 | ○建築物の外壁等を通しての熱の損失を防止するものであって、次の要件を満たすものとする。 ①フロン類が使用されていないこと。 ②再生資源を使用している又は使用後に再生資源として使用できること。 | ○押出法ポリスチレンファーム断熱材、グラスウール断熱材、ロックウール断熱材、硬質ウレタンフォーム断熱材2種及び硬質ウレタンフォーム断熱材3種については、可能な限り熱損失防止性能の数値が小さいものであること。
|  | 照明機器 | 照明制御システム | 連続調光可能なＬＥＤ照明器具及びそれらの照明器具を制御する照明制御装置からなるもので、初期照度補正制御及び外光（昼光）利用制御の機能を有していること。
|  | 変圧器 | 変圧器（定格一次電圧が600Vを超え、7000V以下のもの） | 日本工業規格に定める規格に適合していること。 | 運用時の負荷率の実態に配慮されたものであること。
|  | 空調用機器 | 吸収冷温水機 | ①冷房の成績係数が表に示された区分の数値以上であること。（JIS B 8622による） ②冷房の期間成績係数が表に示された区分の数値以上でおること。 ※冷凍能力が105kW 以上の吸収冷温水機が対象（木質ペレットを燃料とする機器は、対象外）
|  |  | ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 | ①冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。 ②期間成績係数が下記に示された数値以上であること。 間成績係数 冷房能力が28kw以上35.5kw未満は1.22以上 冷房能力が35.5kw以上45kw未満は1.37以上 冷房能力が45kw以上56kw未満は1.59以上 冷房能力が56kw以上は1.70以上
|  |  | 送風機 | プレミアム効率のモーターが使用されていること
|  |  | ポンプ | プレミアム効率のモーターが使用されていること
|  | 配管材 | 排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管 | 排水用又は通気用の硬質ポリ塩化ビニル管であって、リサイクル材料使用率が表に示された区分の数値以上であること。 | 製品使用後に回収され､再生利用されるための仕組みが整っていること｡
|  | 衛生器具 | 自動水栓 | 電気的制御により、水栓の吐水口に手を近づけた際に非接触にて自動で吐水し、手を遠ざけた際に自動で止水するものであること｡
|  |  | 自動洗浄装置及びその組み込み小便器 | 洗浄水量が4L/回以下であり、また、使用状況により、洗浄水量を制御すること。
|  |  | 大便器 | 洗浄水量が6.5L/回以下であること。 ※大便器のうち、高座面形及び和風便器は対象外。 ※導入に当たっては排水設備全体の排水機能の確保を十分考慮
|  | コンクリート用型枠 | 合板型枠 | ①間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木等の体積比割合が10％以上であり、かつ、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材以外の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法律に照らして合法な木材であること。 ②①以外の場合は、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして合法な木材であること。 （合法性の確認に、都道府県等による森林、木材等の認証制度も活用できることとする。） | ①原料の原木は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材、小径木等の再生資源、間伐材は除く。 ②木質系材料にあっては、再生資源及び間伐材の利用割合が可能な限り高いものであること。
| 建設機械 |  | 排出ガス対策型建設機械 | ○別表Ⅴ及び別表Ⅵに掲げる建設機械について、搭載されているディーゼルエンジンから排出される各排出ガス成分及び黒煙の量が、それぞれ別表の第２次基準値又はこれより優れるものであること。 ○別表Ⅶ及び別表Ⅷに掲げる建設機械について、搭載されているディーゼルエンジンから排出される各排出ガス成分及び黒煙の量がそれぞれ別表の第１次基準値又はこれより優れるものであること。 | 【備考】特定特殊自動車排出ガスの規則等に関する法律（平成17年法律第51号）において、規制対象となる建設機械を使用する際は、同法の技術基準に適合したものを使用すること。
|  |  | 低騒音型建設機械 | 建設機械の騒音の測定値が別表Ⅸに揚げる値以下のものであること。
| 工法 （専用機械を利用した連続施工が可能な現場での使用） | 建設発生土有効利用工法 | 低品質土有効利用工法 | 施工現場で発生する粘性土等の低品質土を、当該現場内において利用することにより、建設発生土の場外搬出量を削減することができる工法であること。
|  | 建設残土（建設汚泥を含む）再生処理工法 | 建設残土（建設汚泥を含む）再生処理工法 | ①施工現場で発生する建設残土（建設汚泥を含む）を、現場内再生利用を目的として盛土材や流動化処理土へ再生する工法であること。 ②固化材を使用する場合、重金属等有害物質の含有及び溶出については、土壌汚染対策法（平成14年５月29日法律第53号）及び土壌の汚染に係る環境基準（平成3年8月23日環境庁告示第46号）を満たすこと。
|  | コンクリート塊再生処理工法 | コンクリート塊再生処理工法 | 施工現場で発生するコンクリート塊を、現場内再生利用を目的としてコンクリート又は骨材に再生処理する工法であること。
|  | 舗装（路盤） | 路上再生路盤工法 | 既設舗装の路盤材とアスファルト・コンクリート層を粉砕して混合し、安定処理を施し、現位置で路盤を再生する工法であること。（アスファルト混合物の層の厚さが10cm以下の道路において使用）
|  | 法面緑化工法 | 伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法 | 施工現場における伐採材や建設発生土を、当該施工現場において有効利用する工法であること。ただし、伐採材及び建設発生土を合算した使用量は、現地で添加する水を除いた生育基盤材料の容積比で70％以上を占めること。
|  | 山留め工法 | 泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法 | セメント系固化剤の一部として泥土を再利用又はセメント系固化剤の注入量を削減することにより、施工に伴い発生する泥土が低減できる工法であること。
備考３）
| 目的物 | 高機能舗装 | 排水性舗装 | 雨水を道路の路面下に浸透させて排水溝に流出させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる舗装であること。（道路交通騒音を減少させる必要がある場合使用）
|  | 高機能舗装 | 透水性舗装 | 雨水を道路の路床に浸透させることができる舗装であること。（歩行者道等自動車交通がない道路部分に使用）
|  | 屋上緑化（建物の屋上等において設置） | 屋上緑化 | ①植物の健全な生育及び生育基盤を有するものであること。 ②ヒートアイランド現象の緩和等都市環境改善効果を有するものであること。 | ①屋上緑化に適した植物を使用するものであること。 ②灌水への雨水利用に配慮するとともに、植物の生育基盤の保水及び排水機能が適切に確保された構造であること。
備考１）アスファルト舗装の表層・基層材料として、その使用を推進する。ただし、当面の間、新規骨材を用いることとする。また、ポーラスアスファルトには使用しない。
備考２）本項の判断の基準の対象とする「木材・プラスチック再生複合材製品」は、建築の外構工事、公園における園路広場工事、港湾緑地の整備工事において使用するものが対象。
備考３）本項の判断の基準の対象とする「泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法」は、仮設工事において使用するものとする。
その他配慮事項）軽油を燃料として利用する建設機器及び現場用発電機等にあたっては、市内で供給可能なバイオディーゼル燃料B100（バイオディーゼル燃料１００％）の積極的な利用に努めること。
【別表Ⅰ】
【別表】
|  | 【別表Ⅱ】 | 道路照明器具（連続照明、歩道照明、局部照明）の標準皮相電力
|  | 【別表Ⅲ】 | トンネル照明器具（基本照明）の標準皮相電力
|  | 【別表Ⅳ】 | トンネル照明器具（入口照明）の標準皮相電力
|  | 【別表Ⅴ】 | トンネル工事用建設機械
|  | 【別表Ⅵ】 | 一般工事用建設機械
【第2次基準値】
|  | 【別表Ⅶ】 | トンネル工事用建設機械
|  | 【別表Ⅷ】 | 一般工事用建設機械
【第１次基準】
【別表Ⅸ】
特定調達品目等の調達の目標 － 公共工事関連物品のみ －
Ⅰ．特定調達品目等の調達目標は次のとおりとする。
１６．公共工事
公共工事については、事業毎の特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、判断の基準を満足する資材、建設機械、工法、目的物を使用した公共工事の調達を積極的に推進するものとする。