工事施工承認願提出書類チェックリスト（提出必須）

「公共下水道の施設に関する工事施行承認願」を提出する際に、該当する書類チェック欄にレを入れて提出ください。

申請日：　　　　年　　月　　日

工事場所：岡山市　　　　　区

対　象　　書類チェック

レ　　　　□　　公共下水道の施設に関する工事施工承認願

レ　　　　□　　位置図

レ　　　　□　　設計図書

□取付桝設置申請図面

□その他詳細図（　　　　　　　　　　）

レ　　　　□　　現況写真（全景、近景、既設桝があるなら桝内部の写真等）

　　　　 □　　取付ます等設置申請書

　　　　 □　　取付ます（φ200）等支給申請書

　□　　下水道取付ます及び取付管撤去同意書 （北区に限る）

　　　　 □　　道路工事施工承認申請書（道路法24条）写し

　　　　 □　　道路占用申請書（道路法３２条）写し

　　　　 □　　公共物使用協議書（農道、水路等）写し

　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

工事完成時提出書類チェックリスト（提出必須）

「工事完成通知書及び引継ぎ依頼書」を提出する際に、該当する書類チェック欄にレを入れて提出ください。

承認番号：岡下保　　　　　　号　　　　　年　　月　　日

工事場所：岡山市　　　　　区

対　象　　書類チェック

レ　　　　□　　工事完成通知書及び引継ぎ依頼書

レ　　　　□　　工事写真（施工写真）

□着手前写真　□材料写真　□舗装取壊状況　□床掘状況

□本管削孔状況・完了写真　□支管接着剤塗布　□支管接続状況

□取付管埋設　□取付管延長、管径　□取付ます設置　□取付ます深さ、桝径

□埋戻状況　　□埋設表示テープ敷設　□路盤工　　□路盤厚

□乳剤散布状況・完了　□舗装工　□舗装厚　□区画線工

□取付ます撤去後マーキング写真（北区に限る）

□その他（　　　　　　　）

※該当する項目はすべて撮影してください。

レ　　　　□　　施工状況確認

□取付管の平面形状は直線となっている。（１５°以内の曲管を１箇所は可）

□支管材料は可とう性支管を使用している。（メカロック、SHR-K等）

□支管接着固定の場合、接着剤塗布量は不足していない。番線固定できている。

□本管の削孔はコアドリル（円形）にて行っている。

※上記が守られていない場合には手直し指示の対象となる場合があります。

レ　　　　□　　工事写真（完成写真）

□全景写真、□取付ます拡大写真、□インバート部拡大写真

（桝1箇所当たり３枚セット）

□その他（　　　　　　　）

レ　　　　□　　工事完成図面

□取付桝設置完成図面、□その他詳細図（　　　　　　　　　　）

レ　　　　□　　竣工図（下水道台帳写しに施工した取付管、取付ます等の絵を入れたもの）

　　　　　□　　道路占用名義変更届（道路占用申請を出している場合必須）