## 別記様式6
[16 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
岡山市保健所長 様
[8 empty] | 届出者 |  | 住所
氏名
[8 empty] | 記入者 |  | 住所
施設番号 | [9 empty] | 氏名
連絡先
e-mail
メールの場合の送付先:hokenshoeiseika@city.okayama.lg.jp
特定建築物維持管理状況報告書（ 年 月分）
1 | 特定建築物
建築物の名称 | [6 empty] | 建築物の所在場所 | [6 empty] | 建築物環境衛生管理技術者名
2 | 主な作業及び給水栓又は、中央式の給湯栓における遊離残留塩素の測定状況
日 | 主な作業（測定値） |  |  |  | 日 | 主な作業（測定値） |  |  |  | 日 | 主な作業（測定値） |  |  |  | 日 | 主な作業（測定値）
1 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 25
2 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 26
3 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 27
4 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 28
5 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 29
6 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 30
7 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 31
8 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 24
（注） | 主な作業は、当日実施した環境衛生上の作業を記入する。
中央式の給湯設備で末端給湯栓で５５℃以上に保持されている場合は、給湯栓の残留塩素の測定は省略できるが、 測定温度（℃）を記入すること。
残留塩素の測定は給水栓で行うこと。中央式の給湯設備を設けている場合は、給湯栓で行うことで代えることができる。
| 記入例 |  | （水 0.2ppm，湯 57℃） |  |  |  |  | （水 省略，湯 0.2ppm） |  |  |  |  | （水 0.2ppm，湯 50℃ 0.1ppm） | [6 empty] | 等
3 | 貯水槽（貯湯槽を含む。）の清掃
実施月日 |  |  |  | 清掃作業の実施者及び業者名 | [9 empty] | 清掃後の水質検査結果等
| 月 |  | 日
4 | 水質検査の状況（飲用水又は中央式給湯設備を設けている場合の給湯水）
実施月日 |  |  |  | 水質検査業者名 | [9 empty] | 水質検査結果等
| 月 |  | 日 | [10 empty] | 別添のとおり
5 | 空気環境の測定
実施月日 |  |  |  | 測定場所 |  |  | 測定者及び 測定業者名 |  |  | 検査項目
[10 empty] | 浮遊粉じん |  | 一酸化炭素 |  | 二酸化炭素 | 温度 |  | 相対湿度 |  | 気流
[10 empty] | 平均値 |  | 平均値 |  | 平均値 | 最高値 | 最低値 | 最高値 | 最低値 | 最高値
| 月 |  | 日
| 月 |  | 日
| 月 |  | 日
| 月 |  | 日
5 | -2 | 空気環境の測定（ホルムアルデヒド）
実施月日 |  |  |  | 測定場所 |  |  |  |  | 測定者及び 測定業者名 |  |  |  |  | 検査結果
| 月 |  | 日
6 | 空気調和設備の点検及び清掃(冷却塔、加湿装置、排水受け等）
実施月日 |  |  |  | 設備の種類 |  |  |  |  | 点検・清掃作業の 実施者及び業者名 |  |  |  |  | 特記事項
| 月 |  | 日
| 月 |  | 日
| 月 |  | 日
| 月 |  | 日
7 | 排水管の清掃
実施月日 |  |  |  | 清掃作業の実施者及び業者名 | [9 empty] | 特記事項
| 月 |  | 日
8 | ダクトの清掃
実施月日 |  |  |  | 清掃作業の実施者及び業者名 | [9 empty] | 特記事項
| 月 |  | 日
9 | 清掃（統一的に行ったもの）
実施月日 |  |  |  | 清掃実施場所 |  |  |  |  | 清掃作業の実施者 及び業者名 |  |  |  |  | 特記事項
| 月 |  | 日
| 月 |  | 日
10 | ねずみ等の調査、防除（統一的に行ったもの）
実施月日 |  |  |  | 調査・防除作業実施場所 |  |  |  |  | 調査・防除作業の 実施者及び業者名 |  |  |  |  | 特記事項
| 月 |  | 日
| 月 |  | 日
以下の項目は、水道法の規制を受ける水道水、専用水道以外の水を使用している場合（旅館業の浴用水を除く）
11 | 雑用水の遊離残留塩素、ｐＨ、臭気、外観の測定状況
日 | 主な作業（測定値） |  |  |  | 日 | 主な作業（測定値） |  |  |  | 日 | 主な作業（測定値） |  |  |  | 日 | 主な作業（測定値）
1 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 25
2 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 26
3 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 27
4 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 28
5 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 29
6 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 30
7 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 31
8 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 24
12 | 雑用水の水質検査（散水、修景、清掃の用（大腸菌、濁度）・水洗便所用（大腸菌）
実施月日 |  |  |  | 測定場所 |  |  | 水質検査項目 |  |  | 実施者又は 実施業者名 |  |  |  | 水質検査結果等
| 月 |  | 日
| 月 |  | 日
| 月 |  | 日
| 月 |  | 日